广西卫生应急救援队心肺复苏培训模拟人参数列表

1.该CPR模型模拟为正常成人半身模型。用于进行基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2020 心肺复苏操作指南。

2.胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。

3.可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。

4.气道具有单向阀，使用过程更卫生。

5.模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。

▲6.带有蓝牙技术，可以无线连接到平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈。

▲7.标配电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可做为App的补充，也可单独使用。

8.模型上衣有专用收纳电子显示器的口袋。

9.每4个模型可以放置在一个手提带滑轮的软包，方便储存和携带。

▲10.导师App应用于平板电脑上。

11.导师可对模型编号重新编辑。

▲12.导师App可以同时连接1到6台模型， 平板电脑可同时对6个模型的CPR表现进行反馈。

13.学员App 可用于平板或手机上

14.导师和学员App均可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

15.学员App只能连接1台模型。

16.CPR表现操作结果可以保存和事后回看。

20.标配VGA和HDMI两款苹果设备转接头，可以连接投影/电视/显示器等大屏幕。

▲21.当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。

22.当连接电子显示器时，提供3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式（隐藏反馈）。

23.实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、通气量、按压和通气计数。

24.总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数

▲25.配有线上解剖课程，通过下载APP后，学员可以通过账号密码进行线上登录访问，不少于20个解剖学课程以及解剖图谱不少于500 张，而且解剖图片带有AR教学模式，平台还带有不少于70个放射学底片以及解剖讲解视频不少于300个，提供交互式虚拟解剖系统为用户创建前所未有高度仿真和高分辨率内容，可通过智能手机，平板电脑或笔记本电脑(WIN10)以上终端登录账号密码进行线上访问。

26.标准配置：

QCPR模型 *6个；备用耗材：面皮*12张，气道*12个；模型擦巾*36张；5号电池*12节；模型夹克*6件；携带包（每个包可装4个QCPR模型）*2个；培训跪垫*6个；重要产品信息*1本；使用指南*1本。