服务内容及技术要求

一、符合国家规定的工程技术质量标准和现行技术规范、规程要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

二、15天完成本项目建设范围内地块及周边区域的地下管线探测，探测内容包括电力、给水、雨水、污水、中水、气动物流、燃气、电信、移动、联通、路灯、信号及保密（其中军用管线应与部队进行协调确认）等管线。

- 预计工作量：管线探测面积约115902.35平㎡，地下管线探测长度约18km（具体以实际情况为准）；

- 出具测量报告及1:1000分幅图纸质版一式3份，电子版1份。

- 图纸需要标明管线走向（流向）、连接关系、管材、管径、坐标、管内底标高等信息。

- 处理问题响应时间：测量报告完成后1年内，接到采购人处理问题通知后3小时内到达采购人指定现场。

- 若报价人逾期交付测量报告及相关图纸，每超过一天，应按合同总额的1%向甲方支付违约金。逾期天数超30天，甲方有权单方面解除合同，‌履约保证金不予退还并追究违约责任。