
 [image: image1.jpg]AR




广 西 科 文 招 标 有 限 公 司
招 标 文 件

项目名称：南宁职业技术大学1#、2#、14#、15#、17#、18#学生公寓楼热水系统建设（改造）项目
项目编号：KWAD5G2025442

采 购 人：南宁职业技术大学

采购代理机构：广西科文招标有限公司
2025年6月26日
目  录

2第一章  招标公告


5第二章  采购需求


22第三章  投标人须知


38第四章  评标方法及评标标准


47第五章  合同条款及格式


62第六章  投标文件格式




第一章  招标公告

项目概况

南宁职业技术大学1#、2#、14#、15#、17#、18#学生公寓楼热水系统建设（改造）项目的潜在投标人应在广西科文招标有限公司（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）获取招标文件，并于2025年7月17日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：南宁职业技术大学1#、2#、14#、15#、17#、18#学生公寓楼热水系统建设（改造）项目

项目编号：KWAD5G2025442

预算金额：本项目无具体预算
热水费最高限价为34元/吨。

采购需求：（见下表，具体详见采购文件）

	序号
	采购内容
	数量
	计量单位

	1
	1、投标人负责学校1#、2#、14#、15#、17#、18#栋学生公寓热水供应系统设备、管网、智能水表等整个系统的投资与运营服务，投标人负责提供优质的运营管理服务等。服务过程中，需维修更换的产品，质量必须符合国家规定的质量标准。须保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、性能先进、质量上乘、外表美观，工艺一流。

2、整个热水供应系统须按学校指导和要求服务，必须符合相关标准，电路施工人员必须持电工证上岗，严禁存在任何安全隐患。高空作业、水路等施工人员须持证上岗。投标人在建设、运营、服务中要充分考虑各种可能发生的问题，特别是防雷击、漏电等安全问题，投标人要提供合理化解决方案并对此负责。

3、热水供应范围覆盖1#、2#、14#、15#、17#、18#共6栋学生公寓，能完全满足约6754人的热水使用，按45L/人/天计算。热水供应系统须易于管理和日常维护。

具体详见采购需求。
	1
	项


合同履行期限：固定期限5年，固定期满后，根据服务质量考核结果，由招标人决定是否续签。第一次考核通过后可续签2年，第二次考核通过后可续签1年，服务期限最长8年。具体详见采购需求商务条款。
二、申请人的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任能力的投标人；并在经验、资金、服务等方面具有与本项目招标文件要求相适合的能力。

2.本项目的特定资格要求：无。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的投标人不得参加本项目的投标。

5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与采购活动。

6.本项目不接受联合体投标，不接受未购买招标文件的投标人投标。
三、获取招标文件

1.时间：2025年6月26日至2025年7月10日，每天上午8：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间）

2.地点：广西科文招标有限公司（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层）

3.获取方式：现场获取。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购文件的，需于发售截止时间前将工本费及邮费汇到广西科文招标有限公司指定账号）。
4.采购文件费用：人民币250元，售后不退。

开户名称：广西科文招标有限公司南宁咨询二分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805030158300001

5.购买招标文件联系电话：0771-2023962，QQ邮箱：1649658117@qq.com

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间及开标时间：2025年7月17日9时00分（北京时间）
2.提交方式：现场递交。

3.投标地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司开标厅

4.开标地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司开标厅

5.评审地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司评标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、网上查询地址

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）；

广西科文招标有限公司网（http://www.kwbid.com.cn）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：南宁职业技术大学

地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学西路169号

联系人：卢老师      联系电话：0771-2029355

2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

3.项目联系方式

项目联系人：梁栩菁、梁伟贞

联系电话：0771-2023835、2023650

广西科文招标有限公司

2025年6月26日 

第二章  采购需求

说明：

1．采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。

2．凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商竞标提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理。

4．如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5．“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6.本项目所有技术及商务条款要求不允许出现负偏离，否则投标无效。

	项号
	标的名称
	数量
	技术参数及要求

	1
	南宁职业技术大学1#、2#、14#、15#、17#、18#学生公寓楼热水系统建设（改造）项目
	1项
	一、总体要求

1、投标人负责学校1#、2#、14#、15#、17#、18#栋学生公寓热水供应系统设备、管网、智能水表等整个系统的投资与运营服务，投标人负责提供优质的运营管理服务等。服务过程中，需维修更换的产品，质量必须符合国家规定的质量标准。须保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、性能先进、质量上乘、外表美观，工艺一流。

2、整个热水供应系统须按学校指导和要求服务，必须符合相关标准，电路施工人员必须持电工证上岗，严禁存在任何安全隐患。高空作业、水路等施工人员须持证上岗。投标人在建设、运营、服务中要充分考虑各种可能发生的问题，特别是防雷击、漏电等安全问题，投标人要提供合理化解决方案并对此负责。

3、热水供应范围覆盖1#、2#、14#、15#、17#、18#共6栋学生公寓，能完全满足约6754人的热水使用，按45L/人/天计算。热水供应系统须易于管理和日常维护。

4、终端采用一体式智能水表，采用手机扫码或刷卡使用，为了降低学生卫生间触电风险，智能水表电源不得进入宿舍卫生间，为避免学生违规操作用水，智能水表要求安装在宿舍外，宿舍内不设置可旋钮拆卸的管路接头。水控机设备自身要配备存储功能，实施反馈和采集传输流量、消费等数据，水控机必须安装在学生公寓室外的热水管道上，计量精度必须达到国家标准，必须确保学生使用的便捷性，能够实现刷卡、密码、扫码等多种支付方式。

5、18#学生公寓楼热水系统续在屋面进出水口位置预留接口和适量场地，作为学校科研之用，项目建成后，运营方须配合学校开展相关科研工作。

6、投标人需负责日常设备维护、检修、维修，室内淋浴器及热水龙头维修更换工作，保证系统正常运行，一切费用由投标人负责。

7、在服务期内因设备的老化、水箱容量不足或设计不合理等原因导致学生用水不足、出热水时间长或噪音不达标等情况的，招标人有权要求投标人更新或增加相应设施设备。

8、提供专业化培训，中标人每2年（或学校管理人员变更时）安排一次学校热水管理人员赴热水设备工厂培训，提供专业的培训资料，现场维护人员按需对学校热水管理人员进行实时培训。

9、所有设备及材料要求定期检修、及时更新并有足够的备品备件。

二、热水供应系统维修服务要求
1、淋浴热水供应系统由投标人固定派驻的管理及技术人员进行24小时的“驻点保姆式”的精细化管理，负责学生充值费用的收取、热水供应设备的运行管理、维修维护，确保系统处于最佳和最节能的状态。投标人依法用工，保持稳定。如果驻点人员不遵守法律法规和采购人管理制度、服务态度差、工作不到位，合同期内，招标人有权要求投标人更换人员。

2、严格执行国家有关安全法律法规。因投标人提供的设备出现问题，相关责任由投标人负责，投标人每天定期派人检查项目的执行情况并做好详细的检查记录，做好热水系统的管理工作，保证按约定的数量、温度和供应时间供应热水。接到故障报修后1小时内响应。常规故障2小时内解决（双方约定时间除外），主机等大型故障72小时内解决，针对各种可能出现的突发情况做好预案，并及时通知采购人并做好解释工作。

三、热水供应系统供应要求
1、每个卫生间都能直接使用热水。热水供应到每间学生公寓的所有卫生间内。

2、水量充足。保证热水基本的标准配置供应，45升/人/天。保证在冬季低温天气情况下的制热水量与供热水量同常温时一样。在服务期内如果学生对热水需求量有增加，则必须满足学生的需求，相应增加热水供应量。

3、水温有保证。宿舍内出水口水温应45℃以上（低于45℃不收取费用）；在学生每次开始使用前提前开启回水系统做好管道热水循环。验收时严格检验热水温度，达不到要求的视为服务不合格，由此造成的损失由投标人负责。后续学校监督检查中按此标准进行抽检。

4、每天供应热水时间为：早上6:00-上午9:00；中午11:30-下午14:00；晚上17:00-24:00。（根据招标人需求，随时调整供水时间，并可实现24小时不间断供水。）

5、应确保热水终端供水压力与室内冷水压力基本一致，压差在0.05Mpa以内。

四、热水系统对接要求
1、投标人应具备技术成熟且已经有项目实际运用的热水管理系统。

2、热水管理系统后台可以查看个人用水量、水表故障、费率错误、故障报警等信息，及时维修和快速解决各种问题。

3、热水管理后台可生成并导出消费、充值报表，确实保证数据的安全性，可多用户使用，可远程设置，便于管理设备。登录后台能查看热水用水量。

4、智能热水表有自身存储功能，实时反馈和采集流量数据和消费明细，可按日/月/年的消费明细查询和汇总。支持手机端支付。用户可在手机端查看充值和消费明细，可自助手机端报修故障，使用稳定，故障率低，计量计费精确到0.01元，不乱扣费，不能设置起始使用金额。

5、热水管理系统后台可与学校对接共享，接受学校监督管理，实现数据互联，资金可优先进入校方系统，保障学校资金安全。

五、设计及安装要求
1.拆除本次改造范围内热源站内所有设备和楼宇内热水管线，采用同程供水回水管网系统。

2.加热系统、空气源热泵机组和水箱的安装整体方案必须得到招标人的认可，根据招标人最终确定的意见及要求施工。

3.施工必须符合建筑安装相关国家规范和标准，具有相应施工资质。

4.接点范围：进水表安装在热源总进水位置前，电源接线为校园内就近配电房位置，具体以现场为准，用水、用电单独安装计量表计，费用由投标人承担。

5.承重及防水要求：管道穿越屋面、卫生间楼面，需打孔洞，则孔洞处应安装刚性防水套管，做好防水处理；水箱、主机、水泵、管道等应做好围挡及减振措施；充分考虑屋面承重情况，如房屋结构不能满足，须自行修缮。

6.因高校放寒暑假的时间一般为最冷、最热季节，热水用量比平时大大减少，为此，投标人在设计和安装过程中，应充分考虑寒暑假期间热水用量减少后热水系统的防冻、防爆及留校学生在该季节的热水供应问题。因投标人设计和安装考虑不周全，在投入使用后，发生热水系统爆管、水箱爆裂等安全问题，投标人除无条件修复外，由此对招标人带来的损失，投标人应无条件赔偿。

7.在设计方案中要充分考虑各种可能发生的问题，并提供合理化解决方案。

8.所有卫生间：安装一套水控机、淋浴器等热水配套装置，后期维修、维护费用由投标人负责。

9.屋面卫生及排水要求：由投标人负责屋面排水管道的布置，负责屋面的卫生清洁工作，出现卫生及排水不畅的问题由投标人进行清洁和处理。

六、建设安全要求
1.投标人出具安全施工承诺书；

2.投标人出具服从采购方的管理承诺书，服从校方安全管理制度或服从校方安全管理。

3.设备安全​

设备质量与安装要求​

投标人需确保提供的洗浴热水设备符合国家及地方相关安全标准、规范等证明文件，并在合同签订后30日内向招标人提交上述文件以供审核。​

设备安装须由具备相应资质的专业团队负责，严格按照设计方案和施工规范进行操作。安装过程中，投标人须采取必要的安全防护措施，设置明显的警示标识，避免对学生及其他人员造成安全隐患。

七、运营安全要求
1.设备维护与检修责任​

投标人须制定详细的设备维护计划，定期对洗浴热水设备进行巡检、保养和维护，确保设备始终处于安全、稳定运行状态。维护周期不得低于每个月一次，每次维护需做好记录，并向招标人提供维护报告。

设备维护和检修过程中，投标人严格遵守安全操作规程，做好现场安全防护，防止发生安全事故。因投标人维护不当导致设备安全事故的，投标人须承担全部责任。​

2.伤害事故赔偿​

（1）事故责任认定​

在合同履行期间，若因洗浴热水设备质量问题、安装不当、维护不善或投标人其他过错导致学生或其他人员发生烫伤、触电、滑倒等伤害事故，经相关部门鉴定确认后，投标人须承担全部责任。

（2）赔偿范围与标准​

投标人须赔偿因事故给受害方造成的全部损失，包括但不限于医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、营养费、残疾赔偿金、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等，具体赔偿范围和标准按照国家相关法律法规及司法解释执行。​

若事故造成学生受伤，投标人除按上述标准进行赔偿外，还应积极配合学校做好学生的心理疏导和后续治疗跟进工作，确保学生能够尽快恢复正常学习和生活。​

3.赔偿程序​

事故发生后，投标人须立即通知学校，并协助受害方收集相关证据材料。投标人须积极与受害方就赔偿事宜进行协商，达成赔偿协议的，双方应签订书面赔偿协议并按协议履行赔偿义务。​若双方无法就赔偿事宜达成一致意见，任何一方均有权依法向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。

​4.学生利益保障​

（1）安全宣传与教育​

学校将洗浴热水安全使用知识纳入学生安全教育内容，通过校园广播、宣传栏、主题班会等多种形式向学生宣传安全使用常识，提高学生的安全意识和自我保护能力。投标人须配合学校开展安全宣传教育活动，可安排专业人员为学生进行洗浴热水设备安全使用培训，讲解设备操作方法、注意事项及应急处理措施等。​​（2）投诉处理机制​

接到学生报修后未在规定时间内维修、或者宿舍出水水温未达到合同要求的温度，从而引起投诉的，经学校后勤处核实，每次从应付的热水费中扣1000元。

（3）应急处置预案​

双方应共同制定洗浴热水安全事故应急处置预案，明确应急组织机构、职责分工、应急处理程序和措施等。应急处置预案应定期进行演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地开展应急救援工作，最大限度减少事故损失和人员伤亡。​当发生安全事故或其他紧急情况时，双方应立即启动应急处置预案，采取有效措施进行处置，并按规定及时向相关部门报告。

八、质量要求
（1）水箱出口水温在：50℃-55℃（实测）；

（2）夏季热水终端出口水温40℃（实测）；春秋季热水终端出口水温50℃（实测）；冬季热水终端出口水温50℃（实测）；

（3）末端低于45℃的冷水量＜0.5L（不超过10秒出热水）；

（4）花洒出水量≥6L/min；

（5）隔音后白天噪音≤59分贝，夜间噪音≤45分贝。

	商务要求表

	合同签订

时间
	自中标通知书发出之日起10个工作日内。

	交货时间及地点
	交货时间：自签订合同之日起至2025年8月20日之前完成所有施工并通过验收投入使用。

交货地点：南宁职业技术大学1#、2#、14#、15#、17#、18#学生公寓。

	报价要求
	1、投标人对热水的收费（元/吨）进行报价。
2、热水供应系统产生所需水电费由中标人承担。

3、热水收费依据及支付方法：热水价格不高于34元/吨。

4、用冷水、电收费标准：按学校上缴自来水公司及供电局的水电价格计算（按居民正常使用水电单价计算，不能按商业用水用电计算）。

5、投标人须提供投资一览表，且详细列出各项设备情况及价格，作为本项目投入使用前的货物验收凭证之一。

	付款条件
	1.该项目所需设备及相应服务为中标人自行出资建设，中标人收取学生消费热水费用，并向招标人缴纳水电费。
2.结算方式：

（1）热水费结算方式：手机扫码消费，使用手机支付功能，实现手机扫码消费使用热水，学生热水消费资金统一进入招标人指定对公账户，中标人不得中途资金截流，招标人按实际收取学生热水消费总额（以开通的手机支付招标人对公账户实际到账数据为依据），扣除相应产生的水电费成本后，剩余费用招标人按季度转账支付给中标人作为服务费。

（2）水电费结算方式：按季度结算，经营所需的所有冷水费、电费由中标人承担（费用按照水电主管部门设定的价格增加10%用电损耗后进行收取）。

（3）服务费结算方式：按季度结算，每季度初招标人扣除相应水电费后，中标人开具上个季度学生热水消费总费用的发票，招标人将剩余费用作为服务费结算给中标人。
（4）若水电费单价变动超过±10%，热水价格经双方协商后调整，未经招标人书面同意，服务期内不允许擅自提高热水费。

	履约保证金
	本项目收取履约保证金。本项目收取履约保证金。采用保函形式提供履约担保，中标人应按规定在收到中标通知书后的10天内向招标人提交金额为10万元的履约保函,逾期未提交的，视为放弃中标资格，招标人有权不予签订合同。履约保函须由金融机构、国有背景的担保公司或保险公司出具，保函有效期到期前30日，中标人需向招标人提交新的履约保函替换旧的履约保函，直至运营期终止。

在水电供应正常条件下，中标人在供热水时段内提供的热水供应量、水压、温度、噪音任意一项达不到要求，且一小时内未进行解决的，每次向甲方赔偿10000元。同样的问题六个月内累计超过5次（含）及以上，经核实属实的，招标人有权单方解除本合同。

中标人承诺在规定时间内完成热水系统交付使用的，在这期间内因自身原因不能按时完成项目（包括但不限于：未按约定时间交付、因热水系统功能达不到投标参数功能要求或热水系统运行不稳定而无法验收，每拖延1天向甲方赔偿人民币10000.00元。

	考核标准
	按期开展一次考核，考核为不合格的，招标人有权终止合同，设备归招标人所有，由招标人自主运营。

首次续签：固定期限5年届满后进行一次考核，根据服务考核结果为良好及以上，可续签2年。

二次续签：期限7年届满后进行一次考核，考核结果为良好及以上，可再续签1年，服务期最长8年。
服务考核将依据服务质量及运行效果进行综合评估（详见附件1《洗浴热水系统考核表》），确保服务的持续性和高质量执行。考核满分100分，90分及以上为优秀，80分-89分为良好，60-79分为一般，低于60分为不合格。

	验收方法
	1.施工完毕并经测试，中标人向招标人提出书面验收申请，招标人组织相关人员按国家规范验收，验收过程中，如发现投标人未按投资一览表承诺的设备投入本项目的，招标人有权提出限期整改要求，拒不整改的，招标人有权不予验收，设备移交招标人运营。
2.所投设备材料与投标文件中投资一览表承诺的品牌和型号一致，符合国产有关技术规范和技术标准。

3.中标人提供完整的设备配置清单及施工图。

	水质标准
	经软水系统软化后水质标准：

项目
目标值(优化后)
pH值
7.0-8.5
总硬度(以CaCO₃计 )
≤150 mg/L(降低硬度，减少水垢)
钙离子(Ca²+)
≤50 mg/L
镁离子(Mg²+)
≤20 mg/L
浑浊度
≤1 NTU
色度
≤10度
余氯
0.3-0.9 mg/L
细菌总数
不得检出
大肠菌群
不得检出


	其他要求
	1、中标人必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向中标人提供全新、完整、未经使用的货物。
2、合同期内，如遇学校战略规划调整优化住宿的情况，涉及住宿人数的增减和热水收益的增减属于不可抗力因素，中标人须配合调整，满足实际要求。

3、中标人确保提供的货物及服务无任何法律纠纷。如有，由中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	现场踏勘要求
	为让响应人充分了解项目的目的、用途、场地条件等，招标人在开标会开始前统一安排一次现场踏勘，投标人可自行选择是否参加现场踏勘，现场踏勘所发生的一切费用均由投标人自行承担，因未参加现场踏勘造成的投标失误等一切后果由投标人自行承担。

1.踏勘签到时间：2025年7月11日9:00，签到后统一前往。

2.现场踏勘报到地点：南宁市西乡塘区大学西路169号。

3.现场踏勘联系人：曾老师    联系电话：18077795901。

4.现场踏勘应提供的资料：法人授权委托书原件、授权委托人身份证原件、购买本项目招标文件的票据。


附件1：《洗浴热水系统考核表》
洗浴热水系统考核评价表

考评时间段：                                   考评表填写日期：               
	序号
	考核项目
	具体内容说明
	权重
	评分标准
	学工处评分
	相关二级学院评分
	后勤处评分
	综合分（以上分值的平均值）

	1
	设备运行稳定性
	设备运行是否稳定，能否长时间保持正常运行
	10%
	设备稳定运行，无故障：10分 

偶尔小故障，影响不大：

7-9 分

设备运行不稳定，频繁停机：4-6 分 

设备长期故障，影响使用：0-3 分
	
	
	
	

	2
	水温水压稳定性
	热水供应温度、水压是否稳定，能否满足学生日常使用需求
	10%
	水温水压长期稳定：10分

偶尔波动但影响不大：7-9 分 

频繁波动影响使用：3-6 分 

水温水压严重失控：0-2 分
	
	
	
	

	3
	热水供应连续性
	是否能保证热水 24 小时供应，或在规定时段内稳定供应
	10%
	供应稳定，未发生中断：10分 

供应偶尔短暂停止，但迅速恢复：7-9分 

供应不稳定，经常断水：3-6 分 

供应严重不足或长期中断：0-2 分
	
	
	
	

	4
	节能效果
	实际能耗是否符合合同要求，节能效果是否达到预期
	6%
	节能效果优异，符合合同约定或优于标准：6分 

节能效果达标：4-5 分

能耗超标但可接受：2-3 分 

能耗远超标准：0-1 分
	
	
	
	

	5
	设备维护保养
	是否按规定进行设备维护，是否提供完整维护记录
	6%
	定期维护，记录完整，维护效果好：6 分 

维护基本到位，但略有遗漏：4-5 分 

维护不及时或有重大遗漏：2-3 分 

无维护或记录缺失：0-1 分
	
	
	
	

	6
	故障维修响应速度
	设备出现故障后，维修人员能否及时到场处理
	10%
	1 小时内响应并解决：10 分 

1-3 小时响应并解决：7-9 分 

超过3小时才响应：3-6 分 

超过6小时或无响应：0-2 分
	
	
	
	

	7
	维修质量
	维修后设备能否长期稳定运行，是否存在重复故障
	10%
	维修后运行稳定，无重复故障：10分 

维修后短期内有小问题但能正常使用：7-9 分 

维修后仍然存在较多故障：3-6 分 

维修后频繁故障影响使用：0-2 分
	
	
	
	

	8
	应急处理能力
	发生突发情况（设备损坏、大规模停水）时，能否快速恢复供水
	6%
	2小时内恢复供水：6 分 

2-6 小时恢复供水：4-5 分 

超过6小时恢复供水：2-3 分 

24小时内未恢复正常供水：0-1 分
	
	
	
	

	9
	学生投诉率
	学生对洗浴系统的投诉比例，是否在合理范围内
	8%
	投诉率低于1%：8分 

投诉率 1%-3%：5-7 分 

投诉率 3%-5%：2-4 分 

投诉率高于 5%：0-1 分
	
	
	
	

	10
	用户满意度
	学生、教师对热水系统的满意度（问卷调查、反馈情况）
	5%
	满意度高，无投诉：5 分 反馈基本满意，偶尔有小问题：3-4 分 

反馈一般，部分学生不满意：1-2 分 

满意度低，投诉较多：0 分
	
	
	
	

	11
	合同履行情况
	是否严格按照合同条款提供服务，是否存在违约或服务缩水
	5%
	完全履约，无问题：5 分 

履约基本合规，略有延迟或偏差：3-4 分 

违约或服务质量下降：1-2 分 

严重违约或长期拖延：0 分
	
	
	
	

	12
	水质安全
	洗浴热水水质是否符合卫生标准，是否存在水垢、水锈、异味等问题
	5%
	水质达标，无异味、无水垢：5 分 水质基本合格，偶尔有轻微问题：3-4 分 水质较差，存在异味、水垢、浑浊现象：1-2 分 水质严重不达标：0 分
	
	
	
	

	13
	智能支付系统稳定性
	洗浴收费系统是否稳定运行，是否经常出现故障
	5%
	系统稳定，收费极少出现问题：5分 

偶尔出现小问题，但不影响使用：3-4分 

系统故障较多，影响部分学生使用，收费存在部分问题：1-2 分 

系统故障频发，收费异常，严重影响使用：0 分
	
	
	
	

	14
	信息透明度
	费用、公示、服务承诺等是否透明，是否定期按学校要求公布水电消耗等以及其他相关数据情况
	4%
	信息透明，定期公示：4 分 基本透明，偶尔有遗漏：3 分 

信息不完整，未按要求公示：1-2 分 

信息混乱，长期不公示：0分
	
	
	
	

	总 分
	
	
	
	


备注：1.综合分为所有部门打分的平均分，总分 100 分，按照考核项目加权评分。90分及以上为优秀，80分-89分为良好，60-79分为一般，低于60分为不合格。

2.评分由学校相关管理部门填写，并可参考学生反馈。
评价部门确认：签字/盖章

后勤管理处：                                                                                        

学生工作处：                                                                          

相关二级学院：                                                                   

日期：    年    月     日         
附件2：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件3：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	编列内容

	1
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	2
	本项目是否接受联合体投标：否。

	3
	本项目不允许分包。

	4
	现场考察要求详见商务条款。

	
	本项目不组织召开开标前答疑会。

	5
	资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）：

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（竞标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[竞标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4.投标人财务状况报告【2024年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件；投标人成立不满一年的应提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件】；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，可提供承诺书。必须提供，否则按无效投标处理）

8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。必须提供，否则按无效投标处理）

9.本项目不接受联合体投标或未经招标人同意的任何意义上转包、分包；（提供承诺书，必须提供，否则按无效投标处理）

10.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录截图，查询日期为本项目招标公告发布之日起至投标截止日期前的任意一天；（必须提供，否则按无效投标处理）
11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有，请提供）

注：

1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	报价文件：
1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标报价表（一）及投资一览表（二）（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、投标报价表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1.无围标串标行为的承诺（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标保证金缴纳凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.项目实施人员一览表（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供）

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	6
	投标报价是履行合同的最终价格。

	7
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	8
	本项目收取投标保证金：10000元。

保证金专用银行账号：

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部

银行账号：0101012090615689

投标保证金的缴纳方式：银行转账。在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

备注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

	9
	投标文件应按资格证明文件、报价文件、商务文件、技术文件分别编制，并分别装订成册。同时提供盖章扫描的投标文件PDF电子版（U盘）一份。

投标文件数量：正本一份，副本四份。副本可以是正本盖章后的复印件。

	10
	投标文件应在制作完成后，投标人应按招标文件的要求进行密封包装，并在规定时间内送达指定地点，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	11
	本项目不接受备份投标文件。

	12
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告。

2.投标地点：详见招标公告。

	13
	1.开标时间：详见招标公告。

2.开标地点：详见招标公告。

	14
	评标委员会的人数：5人或以上单数。

	15
	评标方法：综合评分法。

	16
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

	17
	中标候选人推荐数量：3家。

	18
	招标人确定中标人时，出现中标候选人得分并列的情形，招标人按以下的方式确定中标人：依次按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力得分高低依次确定。

	19
	本项目收取履约保证金。

	20
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	21
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司质量管理部

质疑联系人：梁栩菁、梁伟贞  联系电话：0771-2023835、2023650

通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层  

业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）

	22
	代理服务费：
1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理，因此所造成的一切法律后果由中标人承担。

2.采购代理费收取标准：本项目按固定费用收取，代理服务费为3000元。
3.代理服务费收费专用银行账户： 

开户名称：广西科文招标有限公司南宁咨询二分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805030158300001

	23
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、合同条款及格式、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或者采购代理机构负责解释。

	24
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。


投标人须知正文

总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“招标人”是指南宁职业技术大学。

2.2“采购代理机构”是指广西科文招标有限公司。

2.3“供应商”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象；“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于招标人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致招标人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目不允许分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，其投标无效，若造成相关方损失的须进行民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为招标人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向招标人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，其投标无效并报监督部门：

（1）供应商直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与招标人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成，同时提供盖章扫描的投标文件PDF电子版（U盘）一份。

资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“投标报价表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证招标人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标截止时间后至有效期内撤回投标文件的；

（2）中标后未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3、36.3条情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。
19.投标文件的编制

 19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序要求编制。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标人应当在投标截止时间前在指定地点递交投标文件。

   19.3投标文件须由投标人在规定位置签字、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.备份投标文件

本项目不接受备份投标文件。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将投标文件提交至投标地点。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前提交投标文件，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新提交，投标截止时间之前未完成提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间组织开标活动，所有供应商均应当准时参加，否则一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）投标文件解封；
（2）唱标；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并由参加开标的各投标人代表对开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，招标人或者采购代理机构依据招标文件对投标文件进行资格审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由招标人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。招标人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 采购活动的中止：采购过程中出现影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报招标人同意后，终止采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送招标人，招标人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2招标人在收到评标报告后按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在指定媒体上公告中标结果。

32.发出中标通知书

    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

本项目收取履约保证金。
36.签订合同

 36.1签订采购合同：中标人领取中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。
 投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向招标人出示相关证明材料，经招标人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与招标人签订合同。

36.3中标人拒绝签订采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标人放弃中标项目，拒绝与招标人签订合同的，其投标保证金不予退还。给招标人造成损失的，须承担等额赔偿损失。

36.4采购合同是采购项目验收的依据，中标人和招标人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5招标人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

37.采购合同公告

无要求。

38. 询问、质疑

38.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑且质疑成立时，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：详见“投标人须知前附表”。
40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”序号5规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

投标人未进行报价或者存在漏项报价；投标人未作唯一报价；投标人未就全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第4.1条或者第4.2条规定的投标无效情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”序号5规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”序号5规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标人案或明确不允许提供备选（替代）投标人案时，投标人提供了备选（替代）投标人案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应发出书面澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于招标人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
	价格分（满分48分）
	本项目按热水流量计费，热水最高限价为34元/吨，投标报价的热水价格超过最高限价的作无效投标处理。

1、热水投标报价最低的得48分。
2、价格分计算公式如下：

某投标人的报价得分=有效投标人最低热水费/某有效投标人热水费）×48分

注:1、若投标价报低于所有投标人报价的平均值的70%，且不到第二低的报价的85%，评标委员会认为有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人需在规定的时间内将书面说明及相关材料提供至评标现场；否则做无效投标处理。

2、投资一览表的金额不参与价格分的计算。

	2
	技术分

(39分）
	设计方案（满分15分）
	投标人依据本项目实际情况进行方案设计，从设计依据、设计说明、设计图纸、主要设备配置选型、设备图文及性能及参数、设备节能环保性、保温措施、泵组的降噪减震技术、能源站安装效果图（图中体现空气源热泵、水箱、水泵、管道及整体安装效果）等，由评委会根据投标人的方案进行综合性评分。

一档（5分）：设计依据仅罗列少量标准规范，未结合项目实际；设计说明内容简略，对设备选型和系统设计的关键要点阐述不清；设计图纸缺失部分重要视图，标注信息不完整；设备图文及性能参数描述模糊，缺乏关键数据。设备配置和系统设计存在明显不合理之处，如设备容量与项目需求不匹配，节能和环保措施缺乏可行性；保温和降噪减震技术方案仅作概念性描述，无具体实施方法。方案整体阐述不完整、不明确。
二档（10分）：设计依据列出主要标准规范，但对项目需求的结合不够深入；设计说明对部分设备选型仅作简要说明，缺乏详细计算；设计图纸缺少局部细节标注；设备图文及性能参数存在个别参数未提供详细解释的情况。合理性较好，整体设备配置和系统设计基本合理，但在节能优化和特殊工况应对方面存在改进空间；保温和降噪减震技术方案有一定理论依据，但缺乏详细验证过程。效果图能够展示设备和整体安装效果，但画面质感、色彩搭配和细节处理较为普通，存在部分比例不协调或标注不清晰的问题。方案整体阐述基本完整但有瑕疵、合理性较好、效果图美观性一般。
三档（15分）：设计依据不仅列举全面的国家及行业标准规范，还结合项目具体场地尺寸、建筑功能分区、用户特殊用能需求等实际情况进行深度解读；设计说明对空气源热泵、水箱、水泵等设备选型计算过程完整呈现，详细阐述管道布局的水力计算依据；设计图纸标注清晰，附带三维效果图，直观展示空间关系；设备图文及性能参数除提供第三方检测报告，还对参数在不同工况下的变化趋势进行分析。设备选型精准匹配项目需求，节能方案通过模拟软件验证节能效果显著；保温措施和降噪减震技术有详细的计算和实验数据支撑，确保实际效果达标。效果图真实美观，能源站安装效果图采用专业设计软件绘制，材质纹理逼真，光影效果自然，设备与建筑环境融合协调，标注信息完整，具备较高的视觉呈现水平。方案整体阐述详细完善、科学合理、效果图真实美观。

	
	
	施工方案（满分12分）
	投标人依据本项目实际情况编制施工方案，根据施工管理、施工工期计划、施工材料清单、施工保障措施、施工质量保证、安全施工措施等，由评委会根据投标人的方案进行综合性评分。

一档（4分）：施工管理体系不健全，职责分工混乱；施工工期计划仅列出大致阶段，无具体时间安排和进度保障措施；施工材料清单内容简略，无法指导材料采购；施工保障措施缺乏针对性，对技术、人员、设备的保障作用有限；质量保证体系和安全施工措施缺乏具体内容，难以落实。方案整体阐述不完整、不明确。
二档（8分）：施工管理体系基本健全，但部分职责划分不够清晰；施工工期计划存在部分关键节点时间安排不合理的情况，进度保障措施不够具体；施工材料清单缺少部分材料的质量证明文件要求；施工保障措施基本涵盖各方面，但缺乏详细的实施计划；质量保证体系和安全施工措施存在部分条款不明确或缺乏可操作性的问题。整体可行，经过适当调整和完善，方案能够满足施工基本要求，但在精细化管理和风险应对方面存在不足。方案不够合理、有瑕疵。

三档（12分）：施工管理体系职责分工明确，制定详细的岗位说明书和工作流程；施工工期计划采用甘特图等可视化工具，各阶段进度保障措施具体可行，包含人员调配计划、设备进场时间表等；施工材料清单明确材料品牌、产地、供应商资质等信息；施工保障措施涵盖技术、人员、设备等多方面，且有具体实施细则；质量保证体系有完整的质量控制流程图和质量验收标准；安全施工措施包含风险评估报告和安全防护设备清单。可操作性强，各方案内容紧密结合项目实际，施工工艺和方法明确，施工人员能够依据方案顺利开展工作，有效保障施工进度和质量。方案合理、清晰完善。

	
	
	运营方案（满分12分）
	投标人依据本项目实际情况编制运营方案，根据各投标人提供的运营管理制度、响应机制、应急预案、项目移交方案科学、合理、可靠性等，由评委会进行综合性评分。

一档（4分）：运营管理制度内容简略，缺乏关键管理流程；响应机制仅作概念性描述，无具体操作流程；应急预案缺少应急处置步骤和责任分工；项目移交方案仅列出移交范围，无具体实施计划和用户培训内容。方案整体阐述不完整、不明确、合理性一般

二档（8分）：运营管理制度基本涵盖主要方面，但部分条款不够细化；响应机制能够满足基本需求，但在复杂问题处理流程上不够完善；应急预案具备基本框架，但应急演练计划和物资储备不够具体；项目移交方案明确主要移交内容，但在用户培训和工作衔接方面存在不足。合理性较好，整体方案能够保障项目运营基本需求，但在细节和风险应对方面需要进一步优化完善。方案整体阐述基本完整但有瑕疵、合理性较好。

三档（12分）：运营管理制度涵盖设备全生命周期管理、能源精细化管理、人员绩效考核等多方面内容，制度条款详细且具有可操作性；响应机制明确各环节处理流程和责任人，配备先进的信息化管理系统实现快速响应；应急预案包含详细的应急演练计划和应急物资储备清单，针对不同场景制定多套应急处置方案；项目移交方案明确移交前后的工作衔接流程，对用户培训制定详细课程和考核标准。可靠性高，各方案经过充分调研和论证，结合类似项目运营经验，能够有效应对各种运营场景，保障项目长期稳定运行。阐述详细完善、科学合理。

	3
	商务分

满分13分
	拟投入人员能力分（满分6分）
	1.投标人承诺本项目中标后，本项目拟投入人员数量为15人及以上，人员岗位安排合理，同时为学校提供经验丰富的驻点服务人员（驻点服务人员1人和备用人员1名，须具备电工证或管道工证），且设置24小时服务热线，接到报修等电话，30分钟内做出响应得2分。

2.投标人须具有专业的运营管理人员：能源管理师、节能评估师、新能源高级工程师、碳排放管理师，每提供一项得1分，最多得4分。

	
	
	信誉分（满分3分）
	投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项得1分，共3分。

注：投标文件中须提供以上证书复印件，并加盖投标人公章，不提供或未按要求提供的不得分。（原件备查）

	
	
	热水系统相关技术与功能分（满分4分）
	1.保温水箱：必须保证标准工况下水箱内水温13小时自然温降≤5℃，提供相关证明材料或技术说明得1分，不符合要求不得分。

2.热水管道：热水管网系统采用循环管路，必须保证终端每次开始使用时10秒之内出热水，提供设计或其他软件系统说明得1分，不符合要求不得分。

3.水质安全：热水系统须配备软水装置，提供设计与实施说明，且承诺中标后提供水质检测报告不少于2次/年的得1分，不符合要求不得分。

4.对去除热水系统管道中的水垢有专业的技术，提供技术说明或相关技术专利证书得1分，不符合要求不得分。

	总得分=价格分+技术分+商务分。


四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序，推荐排名前三的投标人为中标候选人。总得分相同时，按照技术评审得分较高的投标人优先推荐。

第五章  合同条款及格式

南 宁 市 采 购

南宁职业技术大学1#、2#、14#、15#、17#、18#学生公寓楼热水系统建设（改造）项目合同

项目编号：                     
甲方：                     
乙方：                     
签订日期：               年       月       日
合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

     年    月    日，         以 公开招标方式 对                  项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经     （采购人）       (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：                                      。

……

1.3 价款

1.3.1热水费：人民币           元/吨（大写：                 元人民币，含税）。

1.3.2乙方投资设备及价格详见合同附件。
1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

（1）该项目所需设备及相应服务为乙方投资提供，乙方收取学生消费热水费用，并向甲方缴纳水电费。

（2）热水费结算方式：手机扫码消费，使用手机支付功能，实现手机扫码消费使用热水，学生热水消费资金统一进入甲方指定对公账户，乙方不得中途资金截流，甲方按实际收取学生热水消费总额（以开通的手机支付甲方对公账户实际到账数据为依据），扣除相应产生的水电费成本后，剩余费用甲方按季度转账支付给乙方作为服务费。

（3）水电费结算方式：按季度结算，经营所需的所有冷水费、电费由乙方承担（费用按照水电主管部门设定的价格增加10%用电损耗后进行收取）。

（4）服务费结算方式：按季度结算，每季度初甲方扣除相应水电费后，乙方开具上个季度学生热水消费总费用的发票，甲方将剩余费用作为服务费结算给乙方。

（5）若水电费单价变动超过±10%，热水价格经双方协商后调整。 ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限： 自签订合同之日起至2025年8月20日之前完成所有施工并通过验收投入使用 ；

1.5.2 交付地点： 南宁职业技术大学1#、2#、14#、15#、17#、18#学生公寓 ；

1.5.3 交付方式： 现场交付 ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20 %；迟延超过【20】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20 %向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.3乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次按合同总金额的3‰

向甲方支付违约金（根据项目实际填写）。

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目收取履约保证金。

采用保函形式提供履约担保，乙方应按规定在收到中标通知书后的10天内向招标人提交金额为10万元的履约保函,逾期未提交的，视为放弃中标资格，甲方有权不予签订合同。履约保函须由金融机构、国有背景的担保公司或保险公司出具，保函的有效期为1年，每年更换直至运营期终止，保函有效期到期前30日，乙方需向甲方提交新的履约保函替换旧的履约保函。
在水电供应正常条件下，乙方在供热水时段内提供的热水供应量、水压、温度、噪音任意一项达不到要求，且一小时内未进行解决的，每次向甲方赔偿10000元。同样的问题六个月内累计超过5次（含）及以上，经核实属实的，甲方有权单方解除本合同。

乙方承诺在规定时间内完成热水系统交付使用的，在这期间内因自身原因不能按时完成项目（包括但不限于：未按约定时间交付、因热水系统功能达不到投标参数功能要求或热水系统运行不稳定而无法验收，每拖延1天向甲方赔偿人民币10000.00元。
2.22 合同份数

本合同壹式 伍 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，代理机构执 壹 份。每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：甲方。

3.2包装和装运专用条款（如果有）：详见合同一般条款。
3.3装运标的物的要求和通知：无。

3.4结算方式和付款条件

1.本次项目热水单价为大写人民币            元/吨（￥    元）。

2.付款方式：

（1）该项目所需设备及相应服务为乙方投资提供，乙方收取学生消费热水费用，并向甲方缴纳水电费。

（2）热水费结算方式：手机扫码消费，使用手机支付功能，实现手机扫码消费使用热水，学生热水消费资金统一进入甲方指定对公账户，乙方不得中途资金截流，甲方按实际收取学生热水消费总额（以开通的手机支付甲方对公账户实际到账数据为依据），扣除相应产生的水电费成本后，剩余费用甲方按季度转账支付给乙方作为服务费。

（3）水电费结算方式：按季度结算，经营所需的所有冷水费、电费由乙方承担（费用按照水电主管部门设定的价格增加10%用电损耗后进行收取）。

（4）服务费结算方式：按季度结算，每季度初甲方扣除相应水电费后，乙方开具上个季度学生热水消费总费用的发票，甲方将剩余费用作为服务费结算给乙方。

（5）若水电费单价变动超过±10%，热水价格经双方协商后调整。 ；

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：由乙方承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 7 日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在 7 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 7 日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 7 日内发（根据项目实际填写）起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用由乙方支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交付标的物数量
	按照招标文件要求

	2
	交付标的物质量文件
	按照招标文件要求

	4
	交付标的物技术、性能指标 
	按照招标文件要求

	5
	售后服务承诺
	按照投标文件要求

	6
	其他工作
	按照招标文件及投标文件要求


3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。
第六章  投标文件格式

一、报价文件格式

1.报价文件封面格式：

投标文件
报价文件
项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：招标人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表

    （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及采购合同的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.我方就对本次投标文件涉及的商业秘密进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称：                

地址：          邮政编码：            

电话：        传真：          电子邮箱：         
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人（签字）：_______ 

投标人名称（公章）：
                                                      年    月     日
4. 投标报价表（一）及投资一览表（二）
投标报价表（一）

项目名称：                    项目编号：            

投标人名称：                  
	序号
	费用名称
	报价（元/吨）
	备注

	1
	热水费
	
	热水最高限价：34元/吨

	热水费金额（含水电费、税费）人民币大写                 （元/吨）（¥       ）


注： 

1.本项目投资建设设备以投资一览表（二）为准
2.投标人的投标报价表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字或者签名，否则作无效投标处理。 

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字，否则作无效投标处理。
法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：  年   月 日

投资一览表（二）

项目名称：                    项目编号：            

投标人名称：                  

1#学生公寓投资一览表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）                  （小写）             


2#学生公寓投资一览表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）                  （小写）             


14#学生公寓投资一览表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）                  （小写）             


15#学生公寓投资一览表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）                  （小写）             


17#学生公寓投资一览表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）                  （小写）             


18#学生公寓投资一览表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：（大写）                  （小写）             


注： 

1.本项目投资建设设备以投资一览表（二）为准
2.投标人的投资一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字或者签名，否则作无效投标处理。 

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字，否则作无效投标处理。
法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：  年   月 日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

投标文件

资格证明文件
项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股、管理关系信息表

（一）投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：                

投标人（盖公章 ）：                           

年    月    日
（二）投标人直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：               

投标人（盖公章）：                
                                        年    月    日
4.投标声明
投标声明

（招标人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单，完全符合招标文件要求的资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方若中标，除非发生不可抗力，承诺与招标人及时签订《合同书》。如果弃标，自愿承担由此产生的一切法律责任和失信惩戒。

5.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

                  法定代表人（签字或者盖章）：             
                             投标人名称（公章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投标文件
商务文件
项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.无围标串标行为的承诺

无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                        年    月    日
4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

                               投标人名称（公章）

                                    年    月    日
注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：招标人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章）：              

                                                投标人名称（公章）：

                                              年    月    日

注：
1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字或者签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表（格式）

商务要求偏离表

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：/
	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条做明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人名称（公章）：               

      年    月    日
货物配置清单
项目名称：                  

项目编号：                  

	序号
	标的名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	产地
	数量
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量、单位、品牌等必须与“投资一览表（二）”一致，否则投标文件按无效响应处理。


法定代表人或者委托代理人（签字）：
投标人名称（公章）：

年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投标文件

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：/
	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条做明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人名称（公章）：                          

      年    月    日

4.服务方案
122
121

PAGE  

