广西旅发集团广西自贸区医院输血科网络改造增补服务采购需求清单

一、需求表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 需求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西自贸区医院输血科网络改造增补服务采购 | 1 | 套 | - 1.输血科增加11个网络信息点，1台信创接入交换机参数如下： - 信息面板： - ①RJ45端口。 - ②白色面板。 - ③材质：六类非屏蔽。 - ④距离：每个信息面板需安装在输血科互联至弱电井，距离为50米（正负偏离不超10米）。 - 信创接入交换机： - ①交换机千兆网口≥48个，万兆网口≥6个（含2个原厂万兆光模块）。 - ②交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发≥207Mpps/260Mpps。 - ③支持堆叠，支持802.1X认证。 - 2.放射科增加3条DP线级联显示屏： - ①8k高清数据连接线。 - ②两端DP接口。 - 3.药学部增加3把无线扫描枪，参数如下： - ①传输距离≥100米。 - ②支持一维二维条码解读。 - ③支持充电。 - ④支持USB底座。 - ⑤支持手动扫描/连续扫描/自动感应扫描。 - ⑥误码率1/500万 - ⑦支持2.4G通讯、支持蓝牙功能。 - 信息中心增加1葙千兆网络跳线，12个台式扫码墩，参数如下： - 千兆网络跳线： - ①导体材料：无氧铜 - ②导体下料直径（mm）：0.56 - ③芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 - ④芯线外径（mm）：1.00±0.025 - ⑤芯线偏心（mm）：≤0.02 - ⑥线缆长度：≥300米。 - 台式扫码墩： - ①光源：6500KLED - ②扫描范围：全向覆盖 - ③扫描类型：影像式 - ④解码能力：支持一维，二维条码 - ⑤扫描角度:360°,65°,60° - ⑥工作温度：-30°C~70°C - 5.内镜室工作站改造增加1台信创工作站电脑，2张采集卡，1个脚踏开关。参数如下： - 信创工作站电脑： - ①CPU：≥八核，主频≥3.0G。 - ②内存：≥16GB - ③硬盘：≥1T SSD。 - ④显卡：2G独立显卡 - ⑤接口：1*千兆RJ45，1*PCIEx16，1*PCIEx4，1*PCIEx1,USB*9。 - ⑥含配套显示器，键鼠。 - 脚踏开关： - ①接口类型：USB。 - ②线长：5米。 - ③支持对接PACS系统。 - ④脚踩式感应开关。 - 采集卡： - ①支持HDMI/DVI信号采集。 - ②支持HDMI1.4a，dvi single link视频格式。 - ③支持RG8888/RGB888及黑白图像格式。 - ④板卡类型：PCIE-1。 - ⑤支持1920*1080分辨率。 - 6.收费处增加3套电话子母机。参数如下： - 电话子母机： - ①电源：支持充电 - ②座机：含配套4个座机 - ③充电座：含1个充电座 - 7.产科增加2台出生医学证明智能核验终端。参数如下： - ①主控：四核，主频≥1.8GB - ②内存：≥2GB - ③主屏：≥10.1寸触摸屏。 - ④客屏：≥10.1寸触摸屏。 - ⑤身份证阅读器：集成内置式身份证阅读机具。 - ⑥网络：支持2G/3G/4G网络 - ⑦分辨率：1920*1080 - ⑧双目摄像头：≥200万。 - ⑨接口：2*USB，1*RJ45，网络卡槽*1。 - 8.含配套集成服务及配套辅材。 |