| 检验设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家及产地 | 规格/型号 | 备注 |
| 1 | 全自动血液细胞分析仪 | 生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 产地：深圳 | BC-6800Plus |  |
| 2 | 样本处理系统 | 生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 产地：深圳 | CAL 8000 |  |
| 3 | 自动血涂片制备仪 | 生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 产地：深圳 | SC-120 |  |
| 4 | 全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪 | 生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 产地：深圳 | BP 200n |  |
| 5 | 糖化血红蛋白分析仪 | 生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 产地：深圳 | H-120 |  |
| 6 | 化学发光分析仪(注册证名称：全自动化学发光免疫分析仪） | 生产厂家：美国雅培公司Abbott Laboratories 产地：美国 | Alinity i |  |
| 7 | 生化分析仪（注册证名称：全自动特定蛋白生化分析仪） | 生产厂家：日立仪器（苏州）有限公司 产地：苏州 | 日立 3500 | 开放试剂 |
| 8 | 血液细胞分析仪 | 生产厂家：希森美康株式会社 SYSMEX CORPORATION 产地：日本 | XN-10［B4］ |  |
| 9 | 血凝分析仪 | 生产厂家：天津思塔高医疗器械有限公司 产地：天津 | STA R Max |  |
| 10 | 血凝分析仪 | 生产厂家：天津思塔高医疗器械有限公司 产地：天津 | STA Compact Max |  |
| 11 | 血气分析仪（注册证名称：全自动血气分析仪） | 生产厂家：仪器实验室公司 Instrumentation Laboratory Co. 产地：美国 | GEM Premier 3500 |  |
| 12 | 血气分析仪 | 生产厂家：武汉明德生物科技股份有限公司 产地：武汉 | PT1000 |  |
| 13 | 尿液干化学及沉渣分析仪（注册证名称：全自动尿液分析系统） | 生产厂家：深圳市美侨医疗科技有限公司 产地：深圳 | Mejer-2000I |  |
| 14 | 阴道分泌物分析仪（注册证名称：全自动妇科分泌物分析系统） | 生产厂家：迪瑞医疗科技股份有限公司 产地：长春 | GMD-S600 |  |
| 15 | 自动粪便处理分析系统 | 生产厂家：四川沃文特生物技术有限公司 产地：成都 | FA180S |  |
| 16 | 血培养检测和分析系统（注册证名称：微生物培养监测仪） | 生产厂家：安图实验仪器（郑州）有限公司 产地：郑州 | BC60 |  |
| 17 | 微生物鉴定和药敏分析系统（注册证名称：全自动微生物鉴定及药敏分析系统） | 生产厂家：生物梅里埃美国股份有限公司 bioMerieux, Inc. 产地：美国 | VITEK 2 Compact |  |
| 18 | 核酸提取仪（注册证名称：全自动核酸提取纯化仪） | 生产厂家：武汉明德生物科技股份有限公司 产地：武汉 | MD-NAS48 | 开放试剂 |
| 19 | 荧光定量PCR分析仪（注册证名称：实时荧光定量PCR分析仪） | 生产厂家：杭州博日科技股份有限公司 产地：杭州 | FQD-96C | 开放试剂 |
| 20 | 免疫分析仪（注册证名称：全自动化学发光免疫分析仪） | 生产厂家：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 产地：深圳 | iFlash-3000G |  |