广西旅发集团广西自贸区医院信息设备及耗材采购项目需求清单

一、项目需求表

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉盒 | 1.颜色：黑色； 2.容量：≥80G； 3.适用于奔图P3385DN打印机。 | 50 | 个 |
| 2 | 鼓架 | 1.颜色：黑色； 2.适用于奔图P3385DN打印机。 | 50 | 个 |
| 3 | 硒鼓 | 1.颜色：黑色； 2.容量：≥661G； 3.适用于佳能iR-ADV DXC3926打印机。 | 50 | 个 |
| 4 | 硒鼓 | 1.颜色：红色； 2.容量：≥290G； 3.适用于佳能iR-ADV DXC3926打印机。 | 50 | 个 |
| 5 | 硒鼓 | 1.颜色：黄色； 2.容量:≥290G； 3.适用于佳能iR-ADV DXC3926打印机。 | 50 | 个 |
| 6 | 硒鼓 | 1.颜色：蓝色； 2.容量：≥290G； 3.适用于佳能iR-ADV DXC3926打印机。 | 50 | 个 |
| 7 | 粉盒 | 1.颜色：黑色； 2.容量：≥500G； 3.适用于东芝FC-2525AC打印机。 | 50 | 个 |
| 8 | 粉盒 | 1.颜色：红色； 2.容量：≥500G； 3.适用于东芝FC-2525AC打印机。 | 50 | 个 |
| 9 | 粉盒 | 1.颜色：黄色； 2.容量:≥500G； 3.适用于东芝FC-2525AC打印机。 | 50 | 个 |
| 10 | 粉盒 | 1.颜色：蓝色； 2.容量：≥500G； 3.适用于东芝FC-2525AC打印机。 | 50 | 个 |
| 11 | 热敏票据打印机 | 1.打印方式:热敏式； 2.分辨率: ≥203dpi； 3.打印速度: ≥200mm/s； 4.打印宽度:最大72mm； 5.打印命令:兼容ESC/POS命令； 6.纸张类型: 热敏卷筒纸； 7.纸厚:0.06-0.08mm； 8.纸卷外径: 最大82mm； 9.接口类型:USB+网口； 10.出纸方式: 上出纸； | 30 | 台 |
| 12 | 扫码枪 | 1.操作系统:兼容Windows系统、Android系统、Linux系统； 2.处理器:≥32bit安全处理器； 3.识读模式:支持手动模式、连续模式 、感应模式； 4.识读精度:一维≥4mil/二维≥10mil； 5.支持2.4G无线蓝牙； 6.存储容量:≥20000条商品条码； 7.电池容量:≥2200mAh； 8.充电时间:≤4.5小时； 9.连续工作时间: ≥12 小时； 10.重量: ≤160g； 11.接口:USB，支持有线传输和充电； 12.识读提示: LED提示、震动马达和蜂鸣器； 13.保修期限：≥1年。 | 6 | 台 |
| 13 | 药品码批量扫码器 | 1.支持语音播报，音量可调； 2.通讯接口：USB； 3.防护等级：≥IP65； 4.指示灯：≥4； 5.支持码制：1D，2D； 6.色彩：黑白； 7.识别高度：5mm-38cm； 8.支持多码识读； 9.支持连续读码； 10.保修期限：≥1年。 | 3 | 台 |
| 14 | 硒鼓 | 1.颜色：黑色； 2.容量：≥60克粉； 3.适用于佳能LBP121打印机。 | 100 | 个 |
| 15 | 粉盒 | 1.颜色：黑色； 2.容量：≥80克粉； 3.适用于兄弟DCP-7180DN打印机。 | 100 | 个 |
| 16 | 阅片室 显示器 | - 尺寸：30英寸； - 显示比例：16：10，分辨率：≥3280×2080，点距：≤0.197（H）×0.197（V）mm，最大亮度：≥1300cd/㎡，对比度：≥2000，可视角度：≥178°，响应时间：≤13ms，色彩位数：≥281.47Trillion Colors（48bit）； 3.信号接口:HDMI×1、DP×2、Type-C×1数字信号输入，DP×1数字信号输出； 4.显示器菜单调节:无按键设置，通过显示控制软件在计算机端调节参数； 5.屏幕共享:内置屏幕共享系统，具备Type-C接口； 6.支持一套键鼠即可控制诊断工作站电脑和其他设备，操作随显示内容自动切换操作； 7.显示器支持截图功能，可通过热键唤醒截图功能，可设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存； 8.嵌入式胶片夹:通过显示器前置嵌入式胶片夹，可自动识别胶片的插拔状态，自动开启或关闭观片灯模式，且左右分屏可单独或同时进入观片灯模式，胶片夹与整机一体化设计； 9. 显示模式:显示模式可选择设置自然、护眼、清新和自定义，自定义可对红绿蓝三原色进行无极调节； 10.供电输入:显示器内置医疗级标准电源，支持交流电源供电、直流电源适配器供电。 11.质保期：3年 | 5 | 台 |