采购需求

| 品名 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯 | 三雄极光 | T8长条灯管LED 1.2米 50w 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | T8星际系列LED光管 1.2米 15w 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | T8星际系列LED光管 1.2米 30W 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | T8星际系列LED光管 0.9米 11w 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | T8星际系列LED光管 0.6米 9w 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | T5荧光管 1.2米 28w 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | T5一体化LED光管 0.6米 8w 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | T5一体化LED光管 1.2米 16w 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | T5星际系列LED光管 0.6米 8W 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | T5星际系列LED光管 1.2米 14W 6500k | 支 | 60 |  |  |
|  |  | 亮盈T8LED单支平盖支架 0.6米 | 支 | 60 |  |  |
|  |  | 亮盈T8LED单支平盖支架 1.2米 | 支 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED嵌入式集成吊顶平板灯 300*300 6500K | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED嵌入式集成吊顶平板灯 300*600 6500K | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED嵌入式集成吊顶平板灯 300*300 6500K（卡扣型） | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED嵌入式集成吊顶平板灯 300*600 6500K（卡扣型） | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星朗LED嵌入式集成吊顶平板灯 600*600 6500K（卡扣型） | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星朗LED嵌入式集成吊顶平板灯 600*600 6500K（铝扣板用） | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星朗LED嵌集成吊顶平板灯 600*600 6500K（石膏板用） | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED筒灯2.5寸 3W 6500k | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED筒灯3寸 4.8W 6500k | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED筒灯3.5寸 6W 6500k | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED筒灯5寸 12W 6500k | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED筒灯6寸 15W 6500k | 个 | 60 |  |  |
|  |  | 星韵LED筒灯8寸 18W 6500k | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 星际LED球泡E27螺口 3W 6500K | 个 | 20 |  |  |
|  |  | 星际LED球泡E27螺口 5W 6500K | 个 | 20 |  |  |
|  |  | 星际LED球泡E27螺口 7W 6500K | 个 | 20 |  |  |
|  |  | 星际LED球泡E27螺口 10W 6500K | 个 | 20 |  |  |
|  |  | 星际LED球泡E27螺口 12W 6500K | 个 | 20 |  |  |
|  |  | LED吸顶灯贴片模组 圆环形 12W 6500K ⌀130MM | 个 | 50 |  |  |
|  |  | LED吸顶灯贴片模组 圆环形 12W 6500K ⌀150MM | 个 | 50 |  |  |
|  |  | LED吸顶灯贴片模组 圆环形 12W 6500K ⌀190MM | 个 | 50 |  |  |
|  |  | LED吸顶灯贴片模组 长条形 40W三档可调色温 4*40CM | 个 | 50 |  |  |
| 排风扇 | 金铃 | 壁挂式 6寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 壁挂式 8寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 壁挂式 10寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 壁挂式 12寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 吸顶式8寸 普通吊顶/集成吊顶 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 吸顶式10寸 普通吊顶/集成吊顶 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 吸顶式12寸 普通吊顶/集成吊顶 | 台 | 20 |  |  |
| 电机 |  | 半轴电机6寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 半轴电机8寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 半轴电机10寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 半轴电机12寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 圆轴电机6寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 圆轴电机8寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 圆轴电机10寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 圆轴电机12寸 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 电机电容CBB61 1.5µF 400v | 个 | 100 |  |  |
| 开关 | 公牛 | 一位单极 明装 白色 | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 二位单极 明装 白色 | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 三位单极 明装 白色 | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 二位双控 明装 白色 | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 四位单极 明装 白色 | 个 | 30 |  |  |
|  |  | 一位单极 暗装 白色 | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 二位单极 暗装 白色 | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 三位单极 暗装 白色 | 个 | 20 |  |  |
|  |  | 二位双控 暗装 白色 | 个 | 10 |  |  |
|  |  | 四位单极 暗装 白色 | 个 | 20 |  |  |
| 插座 |  | 二三级连体（5孔）明装 | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 二三级宽体（5孔）明装 | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 二位二极+三极连体（7孔）明装 白色 | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 一位三极（3孔 16A）明装 白色 | 个 | 70 |  |  |
|  |  | 二位二极+二位三极（10孔）明装 白色 | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 二三级连体（5孔）暗装 白色 | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 二三级宽体（5孔）暗装 白色 | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 二位二极+三极连体（7孔）暗装 白色 | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 一位三极（3孔 16A）暗装 白色 | 个 | 50 |  |  |
|  |  | 二位二极+二位三极（10孔）暗装 白色 | 个 | 120 |  |  |
|  |  | PDU机柜电源插座 E-1080（8位）无线 | 个 | 30 |  |  |
|  |  | PDU机柜电源插座 E-10A0（10位）无线 | 个 | 30 |  |  |
|  |  | GNT-10S 可拆三插头 | 个 | 30 |  |  |
| 小型断路器 | 正泰 | NB1 1P 16A | 个 | 50 |  |  |
|  |  | NB1 2P 16A | 个 | 50 |  |  |
|  |  | NB1 3P 16A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NB1 4P 16A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NB1 1P 25A | 个 | 50 |  |  |
|  |  | NB1 2P 25A | 个 | 50 |  |  |
|  |  | NB1 3P 25A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NB1 4P 25A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NB1 1P 32A | 个 | 50 |  |  |
|  |  | NB1 2P 32A | 个 | 50 |  |  |
|  |  | NB1 3P 32A | 个 | 50 |  |  |
|  |  | NB1 4P 32A | 个 | 30 |  |  |
|  |  | NB1 1P 40A | 个 | 30 |  |  |
|  |  | NB1 2P 40A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1 3P 40A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1 4P 40A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1 1P 63A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NB1 2P 63A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1 3P 63A | 个 | 50 |  |  |
|  |  | NB1 4P 63A | 个 | 30 |  |  |
| 小型隔离开关 |  | NH4 1P 32A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NH4 2P 32A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NH4 3P 32A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NH4 4P 32A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NH4 1P 63A | 个 | 30 |  |  |
|  |  | NH4 2P 63A | 个 | 30 |  |  |
|  |  | NH4 3P 63A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NH4 4P 63A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NH4 1P 100A | 个 | 30 |  |  |
|  |  | NH4 2P 100A | 个 | 30 |  |  |
|  |  | NH4 3P 100A | 个 | 30 |  |  |
|  |  | NH4 4P 100A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NH4 1P 125A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NH4 2P 125A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NH4 3P 125A | 个 | 15 |  |  |
|  |  | NH4 4P 125A | 个 | 20 |  |  |
| 剩余电流动作断路器 |  | NB1L 1P+N 16A | 个 | 30 |  |  |
|  |  | NB1L 2P 16A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 3P 16A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 3P+N 16A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 4P 16A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 1P+N 25A | 个 | 15 |  |  |
|  |  | NB1L 2P 25A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 3P 25A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 3P+N 25A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 4P 25A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 1P+N 32A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 2P 32A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 3P 32A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 3P+N 32A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 4P 32A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 1P+N 40A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 2P 40A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 3P 40A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 3P+N 40A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 4P 40A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 1P+N 63A | 个 | 20 |  |  |
|  |  | NB1L 2P 63A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NB1L 3P 63A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NB1L 3P+N 63A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NB1L 4P 63A | 个 | 5 |  |  |
| 塑料壳式断路器 |  | NM1-125S 3P 80A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125S 4P 80A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125H 3P 80A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125H 4P 80A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125S 3P 100A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125S 4P 100A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125H 3P 100A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125H 4P 100A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125S 3P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125S 4P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125H 3P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-125H 4P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 3P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 4P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 3P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 4P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 3P 160A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 4P 160A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 3P 160A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 4P 160A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 3P 180A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 4P 180A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 3P 180A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 4P 180A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 3P 200A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 4P 200A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 3P 200A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 4P 200A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 3P 225A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 4P 225A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 3P 225A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 4P 225A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 3P 250A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250S 4P 250A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 3P 250A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-250H 4P 250A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1-400S 3P 350A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-400S 4P 350A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-400H 3P 350A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-400H 4P 350A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-400S 3P 400A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-400S 4P 400A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-400H 3P 400A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-400H 4P 400A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630S 3P 400A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630S 4P 400A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630H 3P 400A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630H 4P 400A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630S 3P 500A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630S 4P 500A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630H 3P 500A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630H 4P 500A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630S 3P 630A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630S 4P 630A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630H 3P 630A | 个 | 5 |  |  |
|  |  | NM1-630H 4P 630A | 个 | 5 |  |  |
| 塑料外壳式剩余电流动作断路器 |  | NM1LE-125S 3P 80A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-125S 4P 80A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-125S 3P 100A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-125S 4P 100A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-125S 3P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-125S 4P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-250S 3P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-250S 4P 125A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-250S 3P 160A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-250S 4P 160A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-250S 3P 200A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-250S 4P 200A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-250S 3P 250A | 个 | 10 |  |  |
|  |  | NM1LE-250S 4P 250A | 个 | 10 |  |  |
| 时控开关 |  | NKG1 | 个 | 10 |  |  |
| 交流接触器 |  | CJX2-0901 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-0901 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-9010 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-9010 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-1201 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-1201 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-1210 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-1210 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-1801 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-1801 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-1810 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-1810 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-2501 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-2501 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-2510 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-2510 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-3201 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-3201 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-3210 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-3210 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-4011 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-4011 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-5011 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-5011 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-6511 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-6511 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-8011 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-8011 380V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-9511 220V | 个 | 10 |  |  |
|  |  | CJX2-9511 380V | 个 | 10 |  |  |
| 单芯纯铜电线 | 阳工 | ZR BV1.5mm² 红/绿/黄/蓝/黄绿 | 100米/卷 | 10 |  |  |
|  |  | ZR BV2.5mm² 红/绿/黄/蓝/黄绿 | 100米/卷 | 20 |  |  |
|  |  | ZR BV4mm² 红/绿/黄/蓝/黄绿 | 100米/卷 | 10 |  |  |
|  |  | ZR BV6mm² 红/绿/黄/蓝/黄绿 | 100米/卷 | 6 |  |  |
|  |  | ZR BV10mm² 红/绿/黄/蓝/黄绿 | 100米/卷 | 5 |  |  |
| 铜芯软线 |  | RVV 1mm² 2芯 | 100米/卷 | 5 |  |  |
|  |  | RVV 1mm² 3芯 | 100米/卷 | 5 |  |  |
|  |  | RVV 1.5mm² 2芯 | 100米/卷 | 5 |  |  |
|  |  | RVV 1.5mm² 3芯 | 100米/卷 | 5 |  |  |
|  |  | RVV 2.5mm² 2芯 | 100米/卷 | 10 |  |  |
|  |  | RVV 2.5mm² 3芯 | 100米/卷 | 10 |  |  |
|  |  | RVV 4mm² 2芯 | 100米/卷 | 5 |  |  |
|  |  | RVV 4mm² 3芯 | 100米/卷 | 5 |  |  |
|  |  | RVV 6mm² 2芯 | 100米/卷 | 5 |  |  |
|  |  | ZR RVVB 0.75mm² 2芯 | 100米/卷 | 5 |  |  |
| PVC方形线槽 | 联塑 | 24mm*14mm； 2.8米/条 | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 39mm*19mm； 2.8米/条 | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 59mm*22mm； 2.8米/条 | 条 | 100 |  |  |
| PVC线管 |  | 16mm； 3米/条 | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 20mm | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 25mm | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 32mm | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 40mm | 条 | 100 |  |  |
| 线管直通 |  | 16mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 20mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 25mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 32mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 40mm | 个 | 100 |  |  |
| 线管弯头 |  | 16mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 20mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 25mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 32mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 40mm | 个 | 100 |  |  |
| 线管关卡 |  | 16mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 20mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 25mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 32mm | 个 | 100 |  |  |
|  |  | 40mm | 个 | 100 |  |  |
| PVC圆弧形地板线槽带背胶 |  | 20mm | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 30mm | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 40mm | 条 | 100 |  |  |
|  |  | 50mm | 条 | 100 |  |  |

| 品名 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫浴 | 联塑 | 304不锈钢4分通用水龙头（网嘴）（内牙） | 个 | 60 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢4分通用水龙头（洗衣机嘴）（内牙） | 个 | 60 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢4分通用水龙头（网嘴）（外牙） | 个 | 60 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢4分通用水龙头（洗衣机嘴）（外牙） | 个 | 60 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢4分三角阀（内牙） | 个 | 60 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢4分三角阀（外牙） | 个 | 60 |  |  |  |
|  |  | 卫生间壁挂式冲水箱12L | 套 | 60 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢耐4分防爆耐高温冷热水管40cm | 条 | 60 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢耐4分防爆耐高温冷热水管60cm | 条 | 60 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢耐4分防爆耐高温冷热水管80cm | 条 | 60 |  |  |  |
|  |  | 花洒软管1.5m | 条 | 100 |  |  |  |
|  |  | 花洒 | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢编织4分水管 60cm | 条 | 50 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢编织4分水管 80cm | 条 | 50 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢编织4分水管 150cm | 条 | 50 |  |  |  |
|  |  | 304不锈钢单冷高弯水龙头 | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  | 洗手盆防臭下水软管 | 根 | 100 |  |  |  |
|  | 九牧 | V型脲醛材质缓降快拆马桶盖 | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  | U型脲醛材质缓降快拆马桶盖 | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  | 冷热混水阀淋浴三联水头龙 | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  | 4分水龙头铜阀芯46mm（逆时针开） | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | 冷热混水阀芯40mm（平角） | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | 冷热混水阀芯35mm（平角） | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | 冷热混水阀芯35mm（高角） | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | 冷热混水阀龙头把手40mm | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | 冷热混水阀龙头把手35mm | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 洁丽来 | 医用单冷交直流全自动感应水龙头（高弯） | 套 | 15 |  |  |  |
|  |  | 医用单冷交直流全自动感应水龙头（暗装入墙） | 套 | 15 |  |  |  |
|  |  | 4分水龙头把手 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 胜悍 | 马桶进水阀 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | 马桶排水阀 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 桂泉 | 陶瓷面盆下水器 网眼 连体帽 本色拉丝 2015A | 个 | 50 |  |  |  |
| 水管 | 联塑 | PPR热熔水管DN20mm（冷水） | 条 | 50 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN25mm（冷水） | 条 | 50 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN32mm（冷水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN40mm（冷水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN50mm（冷水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN63mm（冷水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN75mm（冷水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN90mm（冷水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN110mm（冷水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN20mm（热水） | 条 | 50 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN25mm（热水） | 条 | 50 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN32mm（热水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN40mm（热水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN50mm（热水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN63mm（热水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN75mm（热水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN90mm（热水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔水管DN110mm（热水） | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔弯头DN20mm | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔弯头DN25mm | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔弯头DN32mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔弯头DN40mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔弯头DN50mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔弯头DN63mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔弯头DN75mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔弯头DN90mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔弯头DN110mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔直接DN20mm | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔直接DN25mm | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔直接DN32mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔直接DN40mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔直接DN50mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔直接DN63mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔直接DN75mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔直接DN90mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔直接DN110mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔三通DN20mm | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔三通DN25mm | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔三通DN32mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔三通DN40mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔三通DN50mm | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔三通DN63mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔三通DN75mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔三通DN90mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔三通DN110mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙直接DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙直接DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙弯头DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙弯头DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙三通DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙三通DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙直接DN25 | 个 | 15 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙直接DN25 | 个 | 15 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙弯头DN25 | 个 | 15 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙弯头DN25 | 个 | 15 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙三通DN25 | 个 | 15 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙三通DN25 | 个 | 15 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙直接DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙直接DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙弯头DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙弯头DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙三通DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙三通DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙直接DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙直接DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙弯头DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙弯头DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙三通DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙三通DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙直接DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙直接DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙弯头DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙弯头DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙三通DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙三通DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙直接DN63 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙直接DN63 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙弯头DN63 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙弯头DN63 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分外牙三通DN63 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔4分内牙三通DN63 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔截止阀DN20 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔截止阀DN25 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔截止阀DN32 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔截止阀DN40 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔截止阀DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔截止阀DN63 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔截止阀DN75 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔截止阀DN95 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PPR热熔截止阀DN110 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管⌀32 | 条 | 30 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管⌀40 | 条 | 30 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管⌀50 | 条 | 30 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管⌀75 | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管⌀110 | 条 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水直通⌀32 | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  | PVC排水直通⌀40 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水直通⌀50 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水直通⌀75 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水直通⌀110 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水弯头⌀32 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水弯头⌀40 | 个 | 30 |  |  |  |
|  |  | PVC排水弯头⌀50 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PVC排水弯头⌀75 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PVC排水弯头⌀110 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水三通⌀32 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水三通⌀40 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PVC排水三通⌀50 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PVC排水三通⌀75 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | PVC排水三通⌀110 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水45度弯头⌀32 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | PVC排水45度弯头⌀40 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水45度弯头⌀50 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水45度弯头⌀75 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水45度弯头⌀110 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水存水弯⌀32 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水存水弯⌀40 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水存水弯⌀50 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水存水弯⌀75 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水存水弯⌀110 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管帽⌀32 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管帽⌀40 | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管帽⌀50 | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管帽⌀75 | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管帽⌀110 | 个 | 100 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管胶排水管用100ml | 瓶 | 50 |  |  |  |
|  |  | PVC排水管胶排水管用500ml | 瓶 | 50 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人报价时不得更改表格格式、增减行数或调整顺序，否则视为无效。

2.进行二次报价，投标人可提前准备二次报价单，也可现场填写二次报价（含单价及总价）

商务需求：

1.要求临时急用的用品需要在4个小时内送达；常规用品需要在后24小时内送达。

## 2.以上材料配件要求是环保节能、质量符合国家有关标准；

## 3.供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的；

报价要求：报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、搬运、包装、售后服务、检验检测以及所有的不定因素的风险等，否则报价无效。如供应商在成交或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由供应商自行承担，采购人不再支付任何其他费用。

售后服务及质量保证期：1、按厂家承诺实行“三包”,免费送货上门。发现有质量问题(包括但不限于瑕疵等),供应商应该及时予以更换，或无条件的退货：由此发生的一切费用均由供应商承担。

4、质保期：自货物交货签收合格之日起不少于6个月。

付款方式：本项目无预付款，每个季度按实际供货量进行一次报账。

验收标准：1、验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、验收方法及方案：现场验收。

3、合同条款有约定按其约定。