说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正丙醇 | 无色透明液体，含量≥99.5%，AR500ml/瓶。 | 8 | 瓶 |
| 2 | 乙酸丁酯 | 无色透明液体，含量≥99.5%，AR500ml/瓶。 | 3 | 瓶 |
| 3 | 乙酸正丙酯 | 无色透明液体，含量≥99%，500ml/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 4 | 医用酒精 | 无色透明液体，含量=75%，500ml/瓶。 | 10 | 瓶 |
| 5 | 乳糖蛋白胨培养液 | 用于水中多管发酵法，固体，BR250g。 | 1 | 瓶 |
| 6 | EC肉汤 | 用于多管发酵法测大肠杆菌，固体，BR250g。 | 1 | 瓶 |
| 7 | 无水碳酸钠 | 白色粉状，含量≥99.8%，AR500g/瓶。 | 3 | 瓶 |
| 8 | 95%乙醇 | 无色透明液体（V/V）≥95%，AR500ml/瓶。 | 172 | 瓶 |
| 9 | 福林酚 | 黄色液体，1mol/ml，100ml/瓶。 | 17 | 瓶 |
| 10 | EDTA二钠 | 白色结晶粉末，含量≥99%，AR250g/瓶。 | 41 | 瓶 |
| 11 | 三乙醇胺 | 棕色液体，含量≥98.0% ，AR500ml/瓶。 | 5 | 瓶 |
| 12 | 氨水（塑瓶） | 无色透明液体，含量25%~28%，AR2500ml/瓶。 | 19 | 瓶 |
| 13 | 百里香酚蓝（麝香草酚蓝） | 白色粉末，含量≥71.0%，ind10g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 14 | 氟化铵 | 粉状，含量≥96.0%， AR250g/瓶。 | 17 | 瓶 |
| 15 | 硫酸铝 | 白色粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 16 | 无水柠檬酸 | 白色晶状粉末，食品级,100g。 | 1 | 包 |
| 17 | 亚硫酸氢钠 | 白色晶状粉末，含量≥98%，食品级100g。 | 1 | 包 |
| 18 | 六次甲基四胺 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 8 | 瓶 |
| 19 | 平板记数琼脂培养基 | 白色粉末，用于细菌总数测定，BR250g/瓶。 | 20 | 瓶 |
| 20 | 孟加拉红（虎红）培养基 | 浅黄色粉末，用于霉菌和酵母的分离培养，BR250g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 21 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | 干粉型，用于大肠菌群的培养计数，BR250g/瓶。 | 10 | 瓶 |
| 22 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | 干粉型，用于多管发酵测大肠菌群，BR250g/瓶。 | 3 | 瓶 |
| 23 | MRS肉汤 | 干粉型，用于乳酸菌的培养，BR250g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 24 | MC培养基 | 干粉型，用于食品中嗜热链球菌的计数，BR250g/瓶。 | 5 | 瓶 |
| 25 | 异丙醇 | 液体，含量≥99.7%，AR500ml/瓶。 | 18 | 瓶 |
| 26 | 磷酸 | 液体，含量≥85.0%，AR500ml/瓶。 | 15 | 瓶 |
| 27 | 乙酸钠 | 粉状，含量≥99.0%， AR500g/瓶。 | 48 | 瓶 |
| 28 | 冰乙酸 | 无色透明液体，含量≥99.5%，AR500ml/瓶。 | 91 | 瓶 |
| 29 | 色谱乙腈 | 液体，含量≥99.9%，色谱500ml/瓶。 | 10 | 瓶 |
| 30 | 氯化钠 | 结晶粉末，含量≥99.5%，AR500g/瓶。 | 20 | 瓶 |
| 31 | 乙酰丙酮 | 液体，含量≥99.0%，AR500ml/瓶。 | 11 | 瓶 |
| 32 | 碘化钾 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶 | 8 | 瓶 |
| 33 | 镉单元素标准溶液 | 液体，浓度1000mg/ml，50ml/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 34 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 用于粪肠菌群、大肠菌群的测定，BR250g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 35 | 邻苯二甲酸氢钾 | 粉状，含量≥99.8%，AR500g/瓶。 | 12 | 瓶 |
| 36 | 硫代硫酸钠 | 粉状，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 11 | 瓶 |
| 37 | 硫酸锰 | 粉状，含量99.0%~101.0%，AR500g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 38 | 2.3.5-三苯基氯化四氮唑 | 淡黄色至橙黄色结晶性粉末，含量≥95%，AR5g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 39 | 氢氧化钠 | 片状，含量≥96.0%，AR500g/瓶。 | 30 | 瓶 |
| 40 | 抗坏血酸 | 粉状，含量≥96.0%，AR25g/瓶。 | 46 | 瓶 |
| 41 | 蛋白质检测管 | 粉状，用于蛋白质检测 。 | 105 | 包 |
| 42 | 维生素c检测试纸测试条 | 检测范围 50~2000mg/l，100次/盒。 | 15 | 盒 |
| 43 | 阳离子树脂732 | 颗粒0.3~1.2mm，含量≥95%，1kg/包。 | 2 | 包 |
| 44 | 邻菲罗啉 | 粉状，含量≥98.0％，AR5g/瓶。 | 50 | 瓶 |
| 45 | 硝酸钠 | 白色结晶粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 46 | 柠檬酸 | 白色晶状粉末，食品级，含量≥99.5%，100g/瓶。 | 1 | 包 |
| 47 | 维生素C | 白色粉末，食品级，100g/包。 | 1 | 包 |
| 48 | 双氧水 | 无色透明液体，含量≥30.0%，AR500ml/瓶。 | 14 | 瓶 |
| 49 | 盐酸羟胺 | 粉状，含量≥98％，AR25g/瓶。 | 80 | 瓶 |
| 50 | 碳酸氢钠 | 白色细小晶体，含量≥99.5%，AR500g/瓶。 | 15 | 瓶 |
| 51 | N-1-萘乙二胺盐酸盐 | 粉状，含量≥97%，AR10g/瓶。 | 38 | 瓶 |
| 52 | 铅标准物质 | 液体，浓度100μg/ml，20ml/瓶。 | 5 | 瓶 |
| 53 | 无水对氨基苯磺酸 | 白色至灰白色结晶性粉末，含量≥99.8%，AR100g/瓶。 | 40 | 瓶 |
| 54 | 硫酸亚铁 | 浅蓝绿色结晶，含量≥99.5%，AR500g/瓶。 | 5 | 瓶 |
| 55 | 铜试剂 | 白色至淡黄色结晶性粉末，含量≥98.0%，AR25g/瓶。 | 20 | 瓶 |
| 56 | 乙酸锌 | 白色结晶性粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 16 | 瓶 |
| 57 | 乙酸乙酯 | 无色透明液体，含量≥99.5%，HPLC，500ml/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 58 | 色谱甲醇 | 无色透明液体，含量≥99.9%，HPLC，500ml/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 59 | 正己烷 | 无色透明液体，含量≥99.5%，HPLC，500ml/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 60 | 铜标液 | 液体，浓度1000μg/ml，50ml/瓶。 | 10 | 瓶 |
| 61 | 铜标样 | BW0612，4.19μg/ml，20ml/瓶。 | 8 | 瓶 |
| 62 | 乙酸铵 | 无色结晶，含量≥98%，AR500g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 63 | PH缓冲剂4.00 | 白色结晶性粉末，pH 4.00。 | 85 | 本 |
| 64 | PH缓冲剂 6.86 | 白色结晶性粉末，pH 6.86。 | 85 | 本 |
| 65 | 氢氧化钾 | 白色颗粒状，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 66 | 磺基水杨酸 | 白色至类白色粉状结晶，含量≥99%，AR100g/瓶。 | 80 | 瓶 |
| 67 | 钼酸铵 | 无色至淡黄绿色粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 68 | 硼酸 | 无色微贷珍珠光泽的三斜晶体，含量≥99.5%，AR500g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 69 | 磷酸二氢钾 | 白色结晶性粉末，含量≥99.5%，AR500g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 70 | 甲基异丁基甲酮 | 无色透明液体，含量≥99.5%，AR500ml/瓶。 | 20 | 瓶 |
| 71 | 硫酸亚铁铵 | 浅蓝绿色结晶，含量≥99.5%，AR500g/瓶。 | 8 | 瓶 |
| 72 | 可溶性淀粉 | 白色粉末，含量≥98.0%，AR500g/瓶。 | 10 | 瓶 |
| 73 | 草酸钾 | 粉状，含量≥99.8%，AR500g/瓶。 | 8 | 瓶 |
| 74 | 氯化锌 | 颗粒状，含量≥98.0%，AR500g/瓶。 | 5 | 瓶 |
| 75 | 硫酸铵 | 无色结晶，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 76 | 98%硼氢化钠 | 白色至灰白色结晶性粉末，含量≥98.0%，AR100g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 77 | 硝酸 | 无色透明液体，含量65-68%，AR2500ml/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 78 | 过硫酸钾 | 无色粉末，含量≥99.5%，AR500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 79 | 三（羟甲基）氨基甲烷 | 白色结晶性粉末，含量≥99.8%，AR100g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 80 | 硝酸汞 | 无色晶体，含量≥99.0%，AR250g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 81 | 三氯化铁 | 黑棕色结晶，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 82 | 硝酸铝 | 无色透明结晶，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 83 | 无水氯化钙 | 白色粉末状，含量≥96.0%，AR500g/瓶。 | 20 | 瓶 |
| 84 | 氯化钾 | 白色结晶粉末，含量≥99.5%，AR500g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 85 | 氯化镁 | 白色结晶粉末，含量≥97.0%，AR500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 86 | 钨酸钠 | 无色粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 3 | 瓶 |
| 87 | 钼酸钠 | 白色结晶性粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 88 | 邻联甲苯胺 | 微红色结晶性粉末，含量≥98.0%，AR25g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 89 | 4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | 淡蓝白色片状结晶，含量≥98%，100g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 90 | 磷酸二氢钠 | 白色粉末，含量≥98.0%，AR500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 91 | 氯化镍 | 黄棕色结晶，含量≥98.0%，AR500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 92 | 1,4二氧六环(乙二醇二醚) | 无色透明液体，含量≥99.5%，AR500ml/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 93 | 氢氟酸 | 无色透明有刺鼻气味，含量≥40%，AR500ml/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 94 | 灵芝多糖 | 白色粉末，含量≥90%，10mg/支。 | 10 | 支 |
| 95 | 苯酚 | 无色针状结晶，含量≥99.5%，AR500ml/瓶。 | 13 | 瓶 |
| 96 | MRS琼脂培养基 | 干粉型，用于乳酸菌的分离、计数、培养，BR250g/瓶。 | 3 | 瓶 |
| 97 | 氧气指示剂 | 铝塑包装，适用于2.5L厌氧产气袋，10片/包。 | 5 | 包 |
| 98 | 吊白块检测试剂管 | 用于食品类检测，检测限度10mg/Kg。 | 8 | 包 |
| 99 | 邻氨基酚(乙二醛缩双) | 淡黄色结晶，含量≥98%，50g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 100 | 溴化钠 | 白色粉末，含量≥99.0%，100g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 101 | 2,2′-联氨-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二胺盐 | 淡黄绿色至绿色粉末，含量≥98%，5g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 102 | 双酚A | 片状粉末，含量≥99.0%，GC500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 103 | 氯化铜 | 棕黄色粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 104 | 40%乙烯利 | 白色针状结晶，含量≥40%，50ml/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 105 | 没食子酸 | 白色针状结晶，含量≥99.0%，AR100g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 106 | 四水酒石酸钾钠 | 无色透明粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 107 | 二甲基甲酰胺 | 无色透明液体，含量≥99.9%，AR500ml/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 108 | 二氯甲烷 | 无色透明液体，含量≥99.8%，AR500ml/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 109 | 偏钒酸铵 | 微黄色粉末，含量≥99.0%，AR100g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 110 | 弱酸性丙烯酸阳离子交换树脂 | 乳白色颗粒,500g/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 111 | 酒石酸钾钠 | 无色透明粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 3 | 瓶 |
| 112 | 酒石酸 | 无色透明粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 6 | 瓶 |
| 113 | 亚硝酸钠 | 淡黄色粉末，含量≥99.0%，AR500g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 114 | 二苯基碳酰二肼（二苯氨基脲） | 白色结晶性粉末，含量≥98.0%，AR10g/瓶。 | 3 | 瓶 |
| 115 | 碘化汞 | 猩红色粉末，含量≥99.8%，AR100g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 116 | EDTA二钠标准滴定溶液 | 液体，浓度 0.0100mol/L，500ml/瓶。 | 36 | 瓶 |
| 117 | 氨-氯化铵缓冲液 | 液体，pH≈10, 500ml/瓶。 | 6 | 瓶 |
| 118 | 乙酸-乙酸铵缓冲溶液 | 液体，pH=5，5L/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 119 | 铁离子标准溶液 | 液体，浓度1mg/ml，500ml/瓶。 | 1 | 瓶 |
| 120 | N-吲哚乙酸 | 白色粉末，含量≥99%，5g/瓶。 | 2 | 瓶 |
| 121 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 液体,浓度0.1mol/L，500ml/瓶。 | 30 | 瓶 |
| 122 | 座式微量滴定管 | 座式微量滴定管，5ml，螺牙玻璃活塞，蚀刻线，1支/盒。 | 5 | 支 |
| 123 | 白色聚四氟滴定管 | 玻璃，A级，活塞聚四氟乙烯，容量≥50ml，A级。 | 100 | 支 |
| 124 | 培养皿 | 玻璃带盖，直径≥120mm。 | 30 | 套 |
| 125 | 三角烧瓶 | 玻璃喇叭口，容量≥150ml。 | 12 | 个 |
| 126 | 梨形分液漏斗 | 玻璃，梨形，聚四氟乙烯活塞，容量≥125ml。 | 8 | 个 |
| 127 | 具塞刻度试管 | 玻璃带刻度，容量≥10ml。 | 40 | 支 |
| 128 | 直型滴管 | 玻璃，长≥10cm。 | 20 | 支 |
| 129 | 751比色皿 | 玻璃透光，光程≥10mm。 | 50 | 块 |
| 130 | 刻度吸管 | 玻璃,A级,容量≥1ml。 | 20 | 支 |
| 131 | 100°C红水温度计 | 玻璃, 棒状, 红液，长度≥30cm，温度范围0-100°C。 | 20 | 支 |
| 132 | 200°C红水温度计 | 玻璃, 棒状, 红液，长度≥30cm，温度范围0-200°C。 | 10 | 支 |
| 133 | 温度计套管 | 玻璃，活塞标口直径≥19mm。 | 10 | 支 |
| 134 | 直形冷凝管 | 玻璃，上下标口直径≥19mm ，长度≥300mm。 | 10 | 支 |
| 135 | 分水器 | 玻璃，聚四氟乙烯活塞标口直径≥19mm，50ml。 | 10 | 只 |
| 136 | 真空接受管 | 玻璃，带弯嘴，上下标口直径≥19mm。 | 15 | 个 |
| 137 | 球形脂肪抽出器 | 玻璃，球型，包含150ml的19#提取瓶、150ml的19#提取管、34#球形冷凝管。 | 10 | 套 |
| 138 | 定性滤纸12.5cm中速 | 定性，φ12.5cm，中速，100张/盒。 | 49 | 盒 |
| 139 | 定量滤纸12.5cm中速 | 定量，φ12.5cm，中速，100张/盒。 | 10 | 盒 |
| 140 | 定性滤纸12.5cm快速 | 定性，φ12.5cm，快速，100张/盒。 | 15 | 盒 |
| 141 | 中速定性滤纸 | 定性，尺寸≥600*600mm，中速。 | 100 | 张 |
| 142 | 慢速定性滤纸 | 定性，φ70mm，慢速，100张/盒。 | 18 | 盒 |
| 143 | 定量滤纸 | 定量，φ125mm，快速，100张/盒。 | 9 | 盒 |
| 144 | 一次性培养皿 | 透明塑料直径≥9cm，10套/包，50包/箱。 | 3 | 箱 |
| 145 | 耐高温医疗垃圾袋（黄色） | 耐高温抗穿刺，宽≥80mm，长≥100mm，25个/袋。 | 4 | 袋 |
| 146 | 一次性医用丁腈无粉手套 | 丁腈材质，4.5g，M码，100支/盒。 | 2 | 盒 |
| 147 | 称量纸 | 方形，150mm*150mm，500张/包。 | 10 | 包 |
| 148 | 氟离子电极 | 外材料:聚碳酸酯，外形尺寸（长*宽）:12mm*120mm，PF-2-01。 | 6 | 支 |
| 149 | 擦镜纸 | 宽≥100mm，长≥150mm，100张/本。 | 150 | 本 |
| 150 | 长袖白大褂 | 白色涤棉长袖，M码。 | 3 | 件 |
| 151 | 瓷漏斗 | 白色陶瓷，直径≥80mm。 | 7 | 个 |
| 152 | 一次性无菌医用帽子 | 无纺布灭菌条形，100个/包 。 | 1 | 包 |
| 153 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 橡胶材质，无粉，麻面7#。 | 450 | 副 |
| 154 | 立式无菌采样袋/均质袋 | 无菌，可立，加厚，尺寸（长*宽）≥200mm*320mm，每袋100个。 | 3 | 袋 |
| 155 | 厌氧产气袋 | 盒式培养容器专用，C-1，容量≥2.5L。 | 50 | 袋 |
| 商务要求 |  | 1供货时间：自合同签订之日起15日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起1年。 2.技术支持和服务： 完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。 3.知识产权 本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后20个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：环境与食品工程学院高水平专业试剂耗材采购项目，采购编号LZPU2025-36履约保证金电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标供应商承担。 （5）中标供应商必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标供应商支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）如果验收时中标供应商所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标供应商仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标供应商须承担相应违约责任。 |  |  |