## 项目功能需求说明
桂林医学院第二附属医院自助终端设备项目功能需求说明
类型 | 设备(软件）名称 | 子功能 | 功能配置说明 | 数量（台/套） | 单价(元)（含税） | 费用(元)（含税） | 单价(元)（不含税） | 费用(元)（不含税）
硬件投入 | 医保综合服务终端（落地支架式） | 提供自助挂号、自助（及医保）结算、建档、门诊候诊、取药签到、检验检查候诊、签到，报告打印、结算等服务。 | 1.设备应支持操作系统:≥Android 9.0安全支付系统； 2.处理器应支持：国产芯片≥双核Cortex-A72+四核Cortex-A53大小核架构； 3.设备应支持存储器:≥4GB RAM+≥32GB ROM； 4.应满足触控一体屏:≥24寸液晶模组，电容多点触摸屏；分辨率≥1920*1080； 5.设备应支持人脸识别摄像头: 3D结构光摄像头、支持人脸活体检测； 6.应具备扫码引擎:支持1D/2D条码阅读，具有高速读码性能，快速识读； 7.设备须支持第二代居民身份证读取（硬件解码技术），采用公安部安全芯片，全面保障信息安全； 8.设备须具备热敏凭条打印机：80mm热敏打印机，半切或全切的切纸方式； 9.应具备对医保传输到终端机的数据及数据通道进行加密； 10.应具备防拆报警功能； 11.设备应支持功能按键:隐藏式复位按键；设备开关机功能； 12.设备须满足无线网络:支持2G/3G/4G无线网络的接入； 13.设备应支持通讯:满足国家相关标准要求； 14.必须支持数字键盘； 15.设备须具备落地式支架； 16.含硬件3年保修服务，3年医保专用网络使用，上门安装实施服务，满足医保刷脸结算、便民服务。 | 22
| 医保综合服务终端（手持式） | 提供住院预交金、住院床旁付等服务。 | 1.须支持Android 11以上安全操作系统 ； 2.设备应支持处理器：国产芯片8核A55（4x1.6GHz + 4x1.2GHz）； 3.设备应支持内存：≥2GB LPDDR4/4x，存储：≥64GB eMCC5.1； 4.应满足≥5.99寸IPS触控显示屏，分辨率：1440x720； 5.设备应具备摄像头：≥前3D结构光+后摄像头+后2D扫码头； 6.应自带SIM卡座，自带PSAM卡座，对医保传输到终端机的数据及数据通道进行加密； 7.设备应支持内置一二维扫码，支持4G、WiFi、蓝牙，支持TYPE-C充电与数据连接； 8.设备应具备打印机：内置式58mm热敏打印机； 9.设备应具备锂电池：可拆卸锂电池，容量≥2*3500mAh（3.8V），常规通用型充电接口； 10.中国银联支付终端产品企业资质认证证书 11.含硬件3年保修服务，3年医保专用网络使用，上门安装实施服务，满足刷脸结算/便民服务。 | 40
| 医保综合服务终端（壁挂式） | 提供自助挂号、自助（及医保）结算、建档、门诊候诊、取药签到、检验检查候诊、签到，报告打印、结算等服务。 | 1.设备应支持操作系统:≥Android 9.0安全支付系统； 2.处理器应支持：国产芯片≥双核Cortex-A72+四核Cortex-A53大小核架构； 3.设备应支持存储器:≥4GB RAM+≥32GB ROM； 4.应满足触控一体屏:≥24寸液晶模组，电容多点触摸屏；分辨率≥1920*1080； 5.设备应支持人脸识别摄像头: 3D结构光摄像头、支持人脸活体检测； 6.应具备扫码引擎:支持1D/2D条码阅读，具有高速读码性能，快速识读； 7.设备须支持第二代居民身份证读取（硬件解码技术），采用公安部安全芯片，全面保障信息安全； 8.设备须具备热敏凭条打印机：80mm热敏打印机，半切或全切的切纸方式； 9.应具备对医保传输到终端机的数据及数据通道进行加密； 10.应具备防拆报警功能； 11.设备应支持功能按键:隐藏式复位按键；设备开关机功能； 12.设备须满足无线网络:支持2G/3G/4G无线网络的接入； 13.设备应支持通讯:满足国家相关标准要求； 14.必须支持数字键盘； 15.含硬件3年保修服务，3年医保专用网络使用，上门安装实施服务，满足医保刷脸结算、便民服务。 | 2
| 智能自助终端 | 提供自助挂号、建档、报告查询，报告打印、自助（及医保）结算、其他相关院内业务查询等服务。 | 1.设备应支持操作系统:≥Android 9.0安全支付系统； 2.处理器应支持：国产芯片≥双核Cortex-A72+四核Cortex-A53大小核架构； 3.设备应支持存储器:≥4GB RAM+≥32GB ROM； 4.应满足触控一体屏:≥24寸液晶模组，电容多点触摸屏；分辨率≥1920*1080； 5.设备应支持人脸识别摄像头: 3D结构光摄像头、支持人脸活体检测； 6.应具备扫码引擎:支持1D/2D条码阅读，具有高速读码性能，快速识读； 7.设备须支持第二代居民身份证读取（硬件解码技术），采用公安部安全芯片，全面保障信息安全； 8.设备须具备热敏凭条打印机：80mm热敏打印机，半切或全切的切纸方式； 9.应具备对医保传输到终端机的数据及数据通道进行加密； 10.应具备防拆报警功能； 11.设备应支持功能按键:隐藏式复位按键；设备开关机功能； 12.设备须满足无线网络:支持2G/3G/4G无线网络的接入； 13.设备应支持通讯:满足国家相关标准要求； 14.必须支持数字键盘； 15.黑白激光打印机：国产打印机，支持A4打印 17.含硬件3年保修服务，3年医保专用网络使用，上门安装实施服务，满足医保刷脸结算、便民服务。 | 16
软件投入 | 自助机软件平台 | 1. 就诊人管理 2. 预约挂号(含当日挂号) 3. 自助退号 4. 门诊缴费 5. 住院服务 6. 报告查询 7. 身份认证：患者通过扫医保电子凭证、刷脸(需设备过检支持)、身份证和社保卡、电子健康卡识读等获取用户实名信息。 8. 医保支付 9. 医院信息介绍 10. 医疗项目信息查询 11. 通知通告：查询展示医院配置发布的政策信息、公告信息等。 12. 发票打印:;支持扫描患者电子发票条码补打发票。 | 1. 就诊人管理 (1) 自助建档：用户扫医保电子凭证、刷脸(需设备过检支持)、身份证、社保卡、电子健康卡识读后如果未建档则维护建档必要信息进行自助建档。 2. 预约挂号(含当日挂号) (1) 查询排班科室列表：通过查询接口获取排班的科室列表信息。 (2) 查询科室排班信息：通过查询接口获取排班科室下的医生排班情况，并展示医生简介、专长领域等信息。 (3) 查询医生号源信息：通过查询接口获取医生具体号源信息。 (4) 确认预约挂号：预约挂号患者到医院就诊时，确认预约挂号。 (5) 体检预约：系统支持查询医院体检中心发布的体检套餐信息，包含项目明细、套餐价格等；支持在线购买套餐、预约体检，并打印相关凭条。 3. 自助退号 (1) 查询预约挂号记录：查询已预约挂号记录信息。 (2) 预约挂号自助退号：对规则内可退记录进行退号处理。 4. 门诊缴费 (1) 查询待缴费列表：查询身份认证患者待缴费信息,含挂号费、检查费、检验费、药费、治疗费等。 (2) 待缴费订单支付：选择待缴费记录根据计算汇总金额选择支付方式进行支付，支付方式包括有医保凭证、微信支付、支付宝支付、银联云闪付、刷脸(需设备过检支持)等。 (3) 查询已缴费记录：查询患者已完成支付的缴费单据记录。 (4) 打印缴费凭条：打印缴费凭条，支持补打。 5. 住院服务 (1) 查询住院记录：查询患者当前在院相关信息。 (2) 查询住院费用汇总信息：查询患者自入院以来费用汇总统计信息。 (3) 查询住院费用清单清单及明细：查询患者在自选时间区间内的住院费用清单和明细项目信息。 (4) 住院预缴金充值：对在院患者预缴金账号充值。 6. 报告查询 (1) 查询检验报告列表：查询患者在指定时间区间范围内检验报告列表及其状态。 (2) 打印检验报告：打印已出检验报告。 (3) 查询门诊及住院消费清单：查询门诊及住院消费清单、医保结算单，支持打印。 (4) 打印门诊病历及相关医疗文书：支持各类报告及医疗文书的重复打印及打印费用缴费功能，以满足患者的不同需求。 7. 身份认证：患者通过扫医保电子凭证、刷脸(需设备过检支持)、身份证和社保卡、电子健康卡识读等获取用户实名信息。 8. 医保支付 (1) 缴费医保预结算：患者选择待缴费用选择医保支付方式进行医保支付流程，展示预结算信息。 (2) 缴费医保结算：患者对预结算信息确认无误后继续进行医保结算。 9. 医院信息介绍 (1) 医院信息介绍：展示医院信息，患者可通过该功能了解医院更多的信息。 (2) 医生信息介绍：展示科室相关信息，让患者更直观了解医院各科室医生的详细介绍、专业领域等信息。 (3) 科室信息介绍：展示科室医生相关信息，让患者就诊前可以提醒了解就诊科室情况。 10. 医疗项目信息查询 (1) 医疗项目价格查询：查询展示医院的医疗项目的名称、价格等信息，同时显示医保政策信息，方便患者了解项目医保政策。 (2) 药品价格查询：查询展示医院的药品的名称、价格等信息，同时显示医保政策信息，方便患者了解药品医保政策。 11. 通知通告：查询展示医院配置发布的政策信息、公告信息等。 12. 发票打印:;支持扫描患者电子发票条码补打发票。 | 1
| 后端管理系统 | 1. 设备管理 2. 业务管理 3. 分析监控 4. 机构管理 5. 通用业务 6. 业务配置 7. 系统管理 | 1. 设备管理 (1) 设备注册：系统支持对医院采购的一体机设备进行一对一编号注册，支持管理系统手动注册、设备前端自动注册两种方式；支持设备激活，激活后的设备可免登录自动进入系统，无需工作人员每日操作系统；支持配置不同一体机可访问的菜单权限，支持配置登录后默认跳转地址，配合不同功能的一体机使用，如报告打印一体机开机默认进入打印页面。 (2) 系统型号管理：系统支持对医院采购的一体机厂商、型号进行管理，方便后续了解设备使用效果。 2. 业务管理 (1) 挂号记录查询：系统支持查询一体机挂号记录，对挂号人、挂号信息、执行设备、费用明细、支付订单信息等进行记录；支持后台发起退号，患者已支付款项将原路退回。 (2) 缴费记录查询：系统支持查询一体机门诊缴费记录，对缴费项目、费用明细、订单信息进行记录。 (3) 交易记录查询：系统支持查询支付订单记录，包含挂号、缴费、住院预交、体检预约等订单记录。 (4) 打印模板配置：本模块的使用对象为一体机开发、实施人员，可配置各个模块的凭条打印样式，满足不同医院需求。 3. 分析监控 (1) 自助机业务办理分析：按时间段查询统计分析自助机系统业务经办情况。 (2) 无感就医全流程应用办理分析：按时间段查询统计分析无感就医全流程应用场景业务情况。 4. 机构管理 (1) 机构管理：系统支持对机构信息进行管理，支持配置机构照片、介绍、地址、联系电话等。 (2) 科室管理：系统支持对医院内科室进行管理，支持配置科室门诊所在地址，科室介绍，是否为特色科室。 (3) 医生管理：系统支持对科室下医生进行管理，支持配置医生照片、擅长、简介。 5. 通用业务 (1) 通知公告管理：系统支持对发布医院通知；支持对通知内容进行置顶，支持一体机滚动展示通知信息 (2) 轮插图管理：系统支持一体机的banner轮插图进行增加和维护管理，保障前端界面显示效果。 (3) 问卷管理：系统支持一体机问卷管理功能，维护和新增问卷调查内容。 6. 业务配置 (1) 业务参数配置：本模块对开发、运维人员开发，支持管理一体机各模块业务规则，支持通过参数形式进行配置，实现业务规则的一键切换，解决医院部分需求定制化问题。 (2) 提示须知管理:系统支持对页面提示内容进行自定义维护，可根据不同时期的就诊要求进行维护，如挂号须知、体检预约须知、疫苗接种须知、核酸预约须知等；系统支持为患者提供来院就诊的帮助信息，如门/急诊流程、患者出入院流程、取药流程、自费缴费、医保卡结算等。 7. 系统管理 (1) 用户管理:系统支持对登录后台系统的账号进行管理。 (2) 角色管理:系统支持对登录后台系统的角色、权限管理。 (3) 功能资源管理:系统支持管理前、后端功能菜单资源。 (4) 字典管理:系统支持管理通用数据字典。 (5) 行政区划管理:系统支持管理全国行政区划。 | 1
| 无感就医全流程服务 | 1. 门诊业务 2. 住院业务 3. 自助服务 4、根据自助机、无感就医全流程服务的需求，完成医院HIS系统的适配改造与联调，包含：就诊人管理、预约挂号(含当日挂号)、自助退号、门诊缴费、住院服务、住院结算、签到服务、 报告查询、医保支付、医院信息介绍、医疗项目信息查询、发票打印，满足医院自助机和无感就医全流程应用的业务需求、医院业务经办及管理的要求。 | 1. 门诊业务 (1) 自助建档：就诊患者通过医保综合服务终端，在完成刷脸获取人员信息之后，在医院首次就诊时进行建档。 (2) 挂号/预约挂号：通过医保综合服务终端，完成院内的挂号、预约挂号业务。支持医保挂号费用结算。 (3) 分诊签到：通过医保综合服务终端，完成诊室就诊签到。 (4) 医技检查/检验签到：通过医保综合服务终端，完成医技检查、检验检查签到。 (5) 诊间结算/窗口缴费：通过医保综合服务终端，支持在诊间完成结算，或者通过在窗口进行刷脸结算。 (6) 自助刷脸缴费：通过大型医保综合服务终端，由就诊患者在完成就诊后进行自助结算，支持医保+自费混合结算。 (7) 取药签到：通过医保综合服务终端，就诊患者在取药时进行签到。 2. 住院业务 (1) 医保入院登记：住院患者在办理完成院内住院业务之后，可通过医保综合服务终端自助完成医保入院登记，无须到窗口排队办理。 (2) 住院押金充值：住院患者可通过医保综合服务终端完成费用预交充值。 (3) 住院费用日清单查询：住院患者可通过医保综合服务终端自助查询住院费用日清单。 (4) 出院结算/床旁结算：住院患者在医生办理完成出院手续之后，可通过医保综合服务终端在床旁或者护士工作站进行出院结算。 3. 自助服务 (1) 报告查询：就诊患者通过医保综合服务终端查询报告，显示预览报告，支持打印。 (2) 单据打印：在大型医保综合服务终端，通过刷脸查询医保结算单据信息，支持医保结算单据。 (3) 打印发票：在大型医保综合服务终端，通过刷脸查询电子凭证信息，支持打印电子票据。 4、根据自助机、无感就医全流程服务的需求，完成医院HIS系统的适配改造与联调，包含：就诊人管理、预约挂号(含当日挂号)、自助退号、门诊缴费、住院服务、住院结算、签到服务、 报告查询、医保支付、医院信息介绍、医疗项目信息查询、发票打印，满足医院自助机和无感就医全流程应用的业务需求、医院业务经办及管理的要求。 | 1
Note on F2: 作者: 填写说明：填写价格单价。
Note on G2: 作者: 填写说明：填写价格合计。
Note on H2: 作者: 填写说明：填写价格单价。
Note on I2: 作者: 填写说明：填写价格合计。