关于运维服务采购问卷调查表

参与调查供应商名称（单位盖章）：

联系人：

联系电话：

填表日期：      年    月    日

广西科文招标有限公司受广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所委托组织对“运维服务采购”需求及采购实施计划编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：

1、参与本项目招标的意向：□想参加      □未定，理由：

2、标的预算是否合理：□是      □否（选填下表）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 服务期限 | 预算价（元） | 认为合理的价格 （供应商选填） | 认为预算不合理的理由（供应商选填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 | 1 | 项 | 2年 | 240000.00 |  |  |  |

3、相关产业发展情况：

| 序号 | 标的名称 | 相关产业发展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 |  |  |

4、市场供给情况：

| 序号 | 标的名称 | 市场供给情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 |  |  |

5、同类采购项目历史成交信息：

| 序号 | 标的名称 | 同类采购项目历史成交信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 |  |  |

6、可能涉及的后续采购情况：

| 序号 | 标的名称 | 可能涉及的后续采购情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 |  |  |

7、其他相关情况：

| 序号 | 标的名称 | 其他相关情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 |  |  |

8、技术商务要求是否合理：□是      □否（选填下表）

（1）技术要求如下：

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 | - 资质要求： 供应商具有有效的《涉密信息系统集成资质证书-运行维护》资质证书，投入的技术人员具有有效的《涉密人员岗位培训证书》。 二、运维服务形式： 通过购买运维服务引入专职驻所技术人员1名，以行政班的工作形式到所内提供运维服务，定期巡检报告。 三、运维服务内容： 提供技术服务支持，保障运维服务范围内的设备及系统的正常运行和故障排除。无法解决的问题根据情况联系设备供货商或厂家协助处理。 运维服务内容如下： 1.各类业务系统的运维保障。 2.监控系统。对监控主机、监控摄像头、网络线路、供电系统等相关设备进行日常维护和常规故障排除。对监控综合管理平台检查视频画面预览、录像回放、云台控制、可视对讲等是否正常并排除故障。 3.机房设备。包括机房空调、UPS、动环监控设备等相关设备进行巡检与日常维护，对机房各服务器、存储、网络核心进行设备检测，设备除尘、系统维护、线路整理、故障排除等等。 4.网络设备，包括核心交换机、接入交换机、路由器、网闸、光收发前端等等设备的巡检。对网络设备进行巡检，监控网络运行的状况、报警情况、设备状态参数等。 5.办公设备，硬件有办公电脑、打印复印机、扫描仪、高拍仪等，软件有操作系统、应用软件等的安装和维护，对故障及时响应修复。 6.安防设备，门禁系统、车底扫描系统等的巡检及故障排除。 7.提供视频会议系统技术支持，会议前对相关设备开启及调试，并保障会议正常进行。对视频会议室相关设备进行日常维护和常规故障排除。 8.在新系统、新设备上线或上级检查时，配合做好相关设备与系统的部署、检查、故障排除工作，保证相关设备与系统的稳定性和可靠性。 9.配合我所对设备与业务系统进行优化改造，按要求完成有关软、硬件设备的上线部署、上下架、测试，保证设备正常关机、安全迁移、正常启动使用。主要包含以下工作内容：应用系统更新服务、系统补丁服务、系统终端重部署及调试服务。 10.配合我所定期开展办公终端保密检查。 11.以上未提及且需要配合的其他工作。 12.建立运维工作台账，记录运维事件，做好故障记录，运维过程可追溯。 13.建立运维知识库，对于常见的故障和运行事项，整理出对应的操作文档手册，确保可以根据文档对常见故障和运维需求进行快速响应。 四、运维服务巡检要求 对我所各类信息化设备与系统开展定期检查，检查其运行情况、状态等，并作好现场工作记录。 1、巡检周期如下： 月度检查，每月对机房、各设备、系统进行检查，每月不少于一次夜间巡检，并对检查中存在的故障及安全隐患进行处理。每月第一周向我所相关单位提交上月的《月度巡检报告》。 季度检查，每季度对机房、各设备、系统进行安全评估和风险分析，提交安全状况评估报告，分析存在的安全漏洞情况，提出《整改方案和建议》。 年度检查，每年对整个系统（含硬件和软件）进行安全检查，对每个硬件设备使用状态进行风险评估，并对下一年可能存在的问题进行风险预测，对每个设备的状态出具使用报告。 特巡特维，重大活动、会议、工作检查等特殊时期按要求执行额外的巡检和维护。 2、巡检内容如下： 机房、监控系统、安防平台等。查看设备状态和周边环境，对机房环境进行清洁及整理。查看服务器的外观、温度、有无故障指示灯、硬件运行状况、系统日志、系统补丁和病毒库的检查。查看网络设备的外观、温度、工作指示灯状况、端口网络状况、测试设备的数据通信功能等检查。查看监控主机、摄像头工作状态，网络及供电情况，监控平台运行状况。 办公设备，包含办公主机、打印机、复印机、高拍仪办公设备等的巡检，对设备进行除尘、清洁等工作。 五、驻场人员要求 1、合同期内提供1名技术人员工作日5*8小时驻场服务，法定节假日参与备勤轮班，以及全天候应急处突响应。 2、供应商派驻驻场人员必须为本公司正式员工，供应商不可随意更换派驻场人员，如需更换派驻人员，需向我所正式来函申请，经我所相关负责人同意后方可更换，否则视为违约，我所有权追诉供应商相关责任并立即终止合同。 3、供应商必须与派驻运维人员签订保密协议，对派驻人员的保密义务承担连带责任，并报备给我所。供应商必须与我所签订保密协议。如不能提供上述材料，我所有权终止合同，如在服务过程中我所发现供应商未签订相关合同或协议，我所有权追诉供应商相关责任并立即终止合同。 4、供应商驻点服务人员须具备计算机、网络设备调试的相关技术能力，有较强的数据保护安全意识，须按照相关安全规定开展维护工作。为我所提供高质高效技术服务，及时处理有关故障，保证我所计算机软、硬件和网络系统及各应用系统等正常安全运行。 六、处理问题响应时间 1.故障响应：在日常接到维修请求后立即响应，不能现场解决的，因需要更换配件或厂家提供技术支持，应给出维修结果和维修建议。 2.故障修复：修复后由该设备相关管理人员确认签字。 3.应急处突：在非工作时段出现突发情况，运维人员或运维单位自接到故障报修之时起，在2小时内赶赴现场并排除系统普通故障，特大故障将在24小时内处理完毕。 4.在日常运维中出现突发事件，可能来自以下途径，一是巡检维护过程中发现、二是设备运行发生告警、业务部门反馈。运维人员第一时间告知我所相关人员，并综合判断后，如有必要联系运维单位相关技术专家和相关公司领导，与专家进行充分沟通并为故障定级，同时告知我所相关人员。如遇到运维人员无法解决的故障时，因协调运维单位内相关领域技术专家赶到事故现场进行故障处理，直至问题解决。在问题解决之后，由技术专家和运维人员共同完成事件问题报告，将事故的发生原因，处理的方式，已及如何避免再次发生的方法进行详细记录，录入我所的运维管理文件中，作为以后借鉴依据，当事故处理完毕后，由运维人员或技术专家将结果告之我所相关人员。 故障级别定义与服务的具体要求如下表： 故障级别; 技术人员 到场时间; 提出解决方案; 备件到场 时间; 解决 时间. I级：属于重特大故障：其具体现象为：设备、线路全面瘫痪。; 30分钟以内到达现场（非工作时段2小时内）; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 提出解决方案或联系厂商备货; 24小时以内. II级：属于严重问题；其具体现象为：部分设备、线路发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。; 30分钟以内到达现场（非工作时段2小时内）; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 提出解决方案或联系厂商备货; 24小时以内. III级：属于较严重问题；其具体现象为：小部分设备、线路故障或出现报错、告警或故障; 1小时以内到达现场（非工作时段2小时内）; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 提出解决方案或联系厂商备货; 2小时以内. IV级：属于普通问题；其具体现象为：设备、线路断续的故障或出现报错或配置需要变更; 1小时以内到达现场; 到达现场后1小时内提交故障解决方案; 视情况而定; 2小时以内. 具体联系方式包括：通过维护团队提供的7×24小时响应服务热线；维护人员服务电话。 七、定期报告 运维单位按季度、半年、全年提交运维工作总结汇报，汇报内容包括设备巡检情况、设备维护保养情况、设备故障处理情况、服务态度反馈、存在问题及改进建议等。并对每一次重大故障和问题的原因、解决方法、完成情况等形成专门报告，及时报送相关管理部门。在日常运维服务过程中将产生不限于以下的记录和报告： 日常维护记录;系统巡检日志;系统维护记录;故障分析处理记录;故障整改方案和建议;重大故障记录报告等。 八、系统紧急现场服务 对于不能通过远程方式及时解决的问题，能根据我所申告的设备故障信息及其要求，安排经验丰富的技术工程师进行电话支持和远程技术支持，如有需要，安排技术工程师赶往现场，找出故障发生原因和解决方法。 九、信息安全及保密 运维人员遵守我所各项管理规定，对非权限范围内设备不允许操作。非权限范围内信息不允许访问。运维工作人员要保证对接触过的资料和数据不得私自下载存储，以及向外传输。 十、承诺与保证 1.甲方作出如下承诺与保证 (1）按照本合同规定及双方协商结果向乙方支付所有本合同规定的费用; (2）积极配合乙方的服务工作，提供必要的后勤支持,包括但不限于提供良好适宜的服务工作场地、告知及提供有关技术资料文件和说明书、工具设备、指派专门负责人员回答乙方维修人员的提问; (3）保证由甲方提供乙方服务时使用的所有软件、设备、资料及其他含有知识产权的物品的来源、权属均合法有效，乙方使用上述物品不会侵害任何第三方的所有权或知识产权。 2.乙方作出如下承诺与保证 (1）委派合格、负责、必要的专门技术人员为甲方提供服务; (2）尽快完成服务工作，保证服务质量; (3）保证乙方提供、使用的所有软件、设备、资料及其他含有知识产权的物品的来源、权属均合法有效，甲方使用乙方提供的上述物品不会侵害任何第三方的所有权或知识产权。 |  |

（2）商务要求如下：

| 商务项 | 商务要求 | 修改意见 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 | 服务时间：2年，具体起止时间以合同约定为准。 服务地点：采购人指定地点。 |  |
| 报价要求 | 报价必须含以下部分，包括： 1.服务的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.供应商在实施项目过程中的交通费、差旅费、住宿费、伙食费、通讯费等。供应商实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由成交供应商全部负责，采购人不负任何责任。 4.其他（如运输、劳务、管理、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 |  |
| 合同签订时间 | 成交通知书发出后 10 个日历日内。 |  |
| 付款条件 | 按季度支付。成交供应商完成季度巡检后，向采购开具的值税普通发票，采购人收到发票后 10 个工作日内进行支付（不计息）。 |  |
| 其他要求 | 所有技术要求和商务均为实质性要求，不允许负偏离，否则响应无效。 |  |

调查机构：广西科文招标有限公司

联系人：潘工，联系电话：0773-8998063

发布日期：2026年1月7日

填表说明：

1.调查问卷回复时间截止：2026年1月14日18:00之前，回复接收邮箱：2366480472@qq.com。

2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）。