柳州分行中央空调和分体式空调维修保养、更换配件及清洗服务采购需求
一、服务内容
1.对柳州分行全辖营业网点、包括各办公大楼、会议室、ATM自助银行、用餐场所等柜式、挂式和吸顶空调进行零星维修。 
2.对柳州分行本部大楼中央空调系统、河东支行大楼柳州分行私人银行及反洗钱中心中央空调系统维修保养维。
3.各类空调损坏配件的更换。
4.柳州分行各网点空调、排气扇清洗。
4.服务期限为1年。
二、供应商资质要求
1、供应商销售范围具备制冷设备、空调设备销售。
2、供应商维修范围具备通用设备修理、电气设备维修或者制冷设备的维修（其中一样即可）。
3、供应商注册地址为柳州市。
三、服务要求
1、在2小时内及时响应我行维修需要，维修后故障重现周期不得少于3个月。如在维修后3个月内出现相同的故障由供应商自行出资维修，我行不再承担维修费。
2、维修前：说明故障原因、维修方案、所需配件及详细费用明细，获得使用单位及资产管理部门同意后再开始维修。
3、维修过程：作熟练，具摆放整齐，操作有条不紊，耐心解答，对于疑问，能耐心、通俗地解释。
4、维修后现场清理：维修完成后，清理维修现场，恢复原状。试用验证：与用户一同试机，确认故障已解决。 
5、填写单据：提供详细的维修服务单，写明维修内容、更换零件，并盖章/签字。
四、本次采购的服务及配件数量如下：
	（1）、分体式空调维修及配件明细表 

	序号
	配件项目
	单位
	挂机
	挂机
	柜机
	柜机
	柜机
	天井机2匹
	天井机
	天井机

	
	
	
	1-1.5匹
	2-3匹
	2匹
	3匹
	5匹
	
	3匹
	5匹

	
	
	
	定频
	变频
	定频
	变频
	定频
	变频
	定频
	变频
	定频
	变频
	定频
	定频
	变频
	定频
	变频

	1
	用户自己误操作、用户电源问题、上门检测无故障问题（人工费）
	台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台

	2
	单拆机（人工费）
	台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台

	3
	单装机（人工费）
	台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台

	4
	拆装（人工费）
	台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台

	5
	内机深度清洗（人工费）
	台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台

	6
	内外机深度清洗（人工费）
	台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台
	1台

	7
	拆装重新布铜管手工费（人工费）
	米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米

	8
	打空调墙洞（人工费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	9
	打空调混泥土洞（人工费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	10
	加铜管（含材料）（人工费）
	米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米

	11
	空调漏水排除（人工费）
	次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次
	1次

	12
	制冷剂加注（人工+配件费）
	项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项
	1项

	13
	四通阀（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	14
	压缩机（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	15
	外机压缩机电容（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	16
	外机风机电容（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	17
	内机主板（人工+配件费）
	块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块

	18
	外机主板（人工+配件费）
	块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块

	19
	内机电机（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	20
	外机电机（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	21
	交流接触器（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	22
	遥控器（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	23
	内机贯流风扇（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	24
	外机风扇扇叶（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	25
	继电器（人工+配件费）
	个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个
	1个

	26
	内机显示板（人工+配件费）
	块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块
	1块

	27
	外机铁架（含材料）（人工+配件费）
	付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付
	1付

	28
	空调排水管（人工+配件费）
	米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米
	1米

	（2）、中央空调多联机组维修配件明细表 

	序号
	维修项目
	单位
	数量

	1
	更换压缩机
	个
	1个

	2
	更换四通阀
	个
	1个

	3
	系统排阻
	台
	1台

	4
	更换交流接触器
	个
	1个

	5
	电路板维修
	块
	1块

	6
	更换外机电路板
	块
	1块

	7
	更换内机电路板
	块
	1块

	8
	更换内机风扇
	个
	1个

	9
	更换外机风扇
	个
	1个

	10
	系统补漏
	台
	1台

	11
	更换保险管、接收器
	个
	1个

	12
	更换变压器
	个
	1个

	13
	更换继电器
	个
	1个

	14
	更换外机电容器
	个
	1个

	15
	更换内机风扇电机
	个
	1个

	16
	更换外机风扇电机
	个
	1个

	17
	整流桥
	个
	1个

	18
	外机主板散热风扇
	个
	1个

	19
	外机变频模块
	块
	1块

	20
	内机电子膨胀阀
	个
	1个

	21
	接收器
	个
	1个

	22
	管道系统清洗
	台
	1台

	23
	线路编排
	台
	1台

	24
	上门检测费
	项
	1项

	25
	制冷剂加注
	台
	1台

	26
	PLC调试费
	项
	1项

	27
	室外机清洗
	台
	1台

	28
	内机普通清洗
	台
	1台

	29
	内机深度清洗
	台
	1台

	30
	管路保温棉拆除
	米
	1米

	31
	更换室内管路保温棉
	米
	1米

	32
	更换室外管路保温棉
	米
	1米

	33
	空调出风口
	个
	1个

	34
	空调排水管含保温
	米
	1米

	35
	空调漏水排除
	次
	1次

	（3）、中央空调水冷机组维修配件明细表 

	序号
	维修项目
	单位
	（21匹-40匹）
	（41匹-55匹）

	1
	更换水泵
	个
	1个
	1个

	2
	更换压缩机
	个
	1个
	1个

	3
	系统排阻
	台
	1台
	1台

	4
	更换交流接触器
	个
	1个
	1个

	5
	更换外机电路板
	块
	1块
	1块

	6
	更换内机电磁阀
	个
	1个
	1个

	7
	更换内机风扇
	个
	1个
	1个

	8
	更换外机风扇
	个
	1个
	1个

	9
	更换内机不锈钢波纹管
	条
	1条
	1条

	10
	更换室内机电动二通阀
	个
	1个
	1个

	11
	系统补漏
	次
	1次
	1次

	12
	更换保险管、接收器
	个
	1个
	1个

	13
	更换变压器
	个
	1个
	1个

	14
	更换继电器
	个
	1个
	1个

	15
	更换外机电容器
	个
	1个
	1个

	16
	更换内机风扇电机
	个
	1个
	1个

	17
	更换外机风扇电机
	台
	1台
	1台

	18
	更换室内机
	台
	1台
	1台

	19
	室内机铁皮风管风道修复
	次
	1次
	1次

	20
	室内机复合板风管风道修复
	次
	1次
	1次

	21
	线路编排
	台
	1台
	1台

	22
	上门检测费
	项
	1项
	1项

	23
	制冷剂加注
	台
	1台
	1台

	24
	PLC调试费
	项
	1项
	1项

	25
	室外机清洗
	台
	1台
	1台

	26
	内机普通清洗
	台
	1台
	1台

	27
	内机深度清洗
	台
	1台
	1台

	28
	更换单向阀
	个
	1个
	1个

	29
	更换截止阀
	个
	1个
	1个

	30
	更换主管阀门
	个
	1个
	1个

	31
	更换软管胶垫
	个
	1个
	1个

	32
	更换冷冻油
	台
	1台
	1台

	33
	更换水流开关
	个
	1个
	1个

	34
	相序保护器
	个
	1个
	1个

	35
	更换远程变频器
	块
	1块
	1块

	36
	更换风机调速器
	个
	1个
	1个

	37
	维修压力水泵
	个
	1个
	1个

	38
	水泵更换橡胶减震垫
	个
	1个
	1个

	39
	水泵增加水泵减震弹簧器
	个
	1个
	1个

	40
	水泵增加水泵减震平台
	个
	1个
	1个

	41
	模块机组增加主机减震平台
	个
	1个
	1个

	42
	模块机组更换橡胶减震垫加装机组弹簧减震器
	个
	1个
	1个

	43
	模块机组更换机组软接头
	个
	1个
	1个

	44
	室外机主管（直径100CM—250CM）长度100M管道的保温棉做防腐蚀防氧化保护
	套
	1套
	1套

	45
	主水管更换木托及支架
	个
	1个
	1个

	46
	室外机主管道焊接
	处
	1处
	1处

	47
	更换主管软接头
	个
	1个
	1个

	48
	吊装主机机械费（含司机、上下吊装）
	天
	1天
	1天

	49
	吊装主管机械费（含司机、上下吊装）
	天
	1天
	1天

	50
	吊装水泵机械费（含司机、上下吊装）
	天
	1天
	1天

	51
	系统排水、补水
	项
	1项
	1项

	52
	密封圈
	个
	1个
	1个

	53
	法兰
	个
	1个
	1个

	54
	室内管路保温棉拆除
	米
	1米
	1米

	55
	室内更换管路保温棉Φ100
	米
	1米
	1米

	56
	室内更换管路保温棉Φ80
	米
	1米
	1米

	57
	室内更换管路保温棉Φ50
	米
	1米
	1米

	58
	室内更换管路保温棉Φ20
	米
	1米
	1米

	59
	室内更换管路保温棉Φ150
	米
	1米
	1米

	60
	室内更换管路保温棉Φ250
	米
	1米
	1米

	61
	室内更换管路保温棉Φ300
	米
	1米
	1米

	62
	室内更换管路保温棉
	米
	1米
	1米

	63
	空调出风口
	个
	1个
	1个

	64
	空调排水管含保温
	米
	1米
	1米

	65
	空调漏水排除
	次
	1次
	1次

	（4）、中央空调维保

	序号
	商品名称
	计量单位
	数量

	1
	格力中央空调主机/LSQWRF130M/B（维保）
	次
	7

	2
	格力中央空调主机/LSQWRF65M/D（维保）
	次
	3

	3
	格力中央空调风机盘管/室内机（维保）
	次
	193

	4
	麦克维尔中央空调主机/LSQWRF130M/B（维保）
	次
	2

	5
	麦克维尔中央空调风机盘管/室内机（维保）
	次
	28

	6
	麦克维尔中央空调冷冻水管道系统/系统管道（维保）
	次
	1

	7
	思科中央空调主机/SKMS040DB01（维保）
	次
	1

	8
	思科中央空调风机盘管/室内机（维保）
	次
	26

	9
	思科中央空调冷冻水管道系统/系统管道（维保）
	次
	3

	10
	南方水泵/YES-1002-2（维保）
	次
	4

	11
	格力中央空调冷冻水管道系统/系统管道（维保）
	次
	3

	12
	六安江淮水泵/JHM-180L-4（维保）
	次
	7


（5）、柳州分行各网点空调、排气扇清洗清单
	序号
	维修项目
	单位
	数量

	1
	立柜式空调机（外机每年清洗1次）
	次
	186

	2
	风管机（外机每年清洗1次）
	次
	162

	3
	中央空调（外机每年清洗1次）
	次
	6

	4
	分体壁挂式空调机（外机每年清洗1次，内机排风口、过滤网每年清洗2次）
	次
	210

	5
	内机风口（每年清洗2次）
	次
	221

	6
	清洗排气扇（每年清洗2次）
	次
	1926


（6）、本次采购入选一家供应商，合同期限为一年。
五、款项支付要求
1.维修费按月支付，以转账方式转入供应商指定账户。
2.供应商须提供增值税专用发票。如依据我国法律法规及税收政策，本合同项下产品或服务所涉及的增值税税率发生调整，双方一致同意按照调整后的增值税税率相应调整产品价款。
六、报价要求
供应商需对维修项目及配件进行报价，报价包含服务单价（含税）、发票类型、税率和总价，价格为含税单价。
