说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放疗设备模具 | 1.模型尺寸按照通用型直线或螺旋加速放疗设备设计建模，模型尺寸高度：高1979.7mm（±5mm）,宽1195.47mm（±5mm）,长1989.29mm（±5mm）。 2.主体材质：材质为ABS工程塑料与光敏树脂零部件经精细打磨处理后进行分色喷涂及烤漆工艺，整休结构与比例按真实设备等比例还原。 3.还原放疗设备整体结构(细化)、床体、机架、控制部件及主要外形特征：表面色彩、标识位置及轮廓比例与原型设备保持一致。 4.模型按常见通用型直线或螺旋加速放疗设备进行制作，整体结构牢固，比例协调，尺寸准确，色彩搭配明快。各部件制作精细逼真，表面平整、光洁。各结合面无粘接痕迹，无变形，无扭曲。 5.底部配置重载型可锁定万向脚轮不少于4个；具备刹车锁定功能，锁定后设备稳固无晃动、无位移。尺寸要求：高98mm（±2mm），长95mm（±2mm），宽66.5mm（±2mm），安装孔径8.5mm（±2mm）。承重要求250KG（±2KG）。 6.放疗床的整体尺寸：长2170*宽1070mm，可调节高度440-660mm，起背角度0-85°，抬腿角度0-35°，床板尺寸长1950*宽900mm，材质使用冷轧钢，护栏材质使用液压ABS，床头床尾材质使用ABS，床体承重≥220KG（±20KG）。 | 1 1 | 套 |
| 2 | 医用模拟人 | 1.医疗模拟人尺寸按照真人比例1:1出模，身长：1600mm±10mm； 2.产品材质：热塑弹性体混合胶材质； 3.关节可旋转：医疗模拟颈部、手部、足部关节可 360° 旋转； 4.人体解剖结构 1:1 还原，骨骼、肌肉、体表标识轮廓清晰，贴合人体生理特征度； 5.CPR训练模式：可进行按压和吹气训练； 6.支持24项基本护理训练： (1)洗脸和床上擦浴；(2)口腔护理；(3)气胸处理；(4)骨髓穿刺；(5)静脉注射；(6)男性灌肠；(7)气管切开护理；(8)洗胃法；(9)胸腔穿刺；(10)腰椎穿刺；(11)静脉穿刺；(12)臀部注射；(13)氧气吸入疗法：(14)心内注射法；(15)肝脏穿刺：(16)皮下注射；(17)静脉输液；(18)乳房护理；(19)鼻饲法；(20)胸外按压；(21)腹腔穿刺；(22)三角肌注射；(23)静脉输血；(24)男性导尿。 7.产品功能说明：(1)全身所有穿刺、注射部位的大小针块均用软性塑料制成；(2)口鼻可作给氧、鼻饲、洗鼻；(3)臀部静脉注射，内有一皮管(代替静脉)；(4)皮下与肌肉注射的方法和临床相同，可注射液体，内有海绵体可吸水，也可以去除海绵挤干水分后再使用；(5)心肺复苏急救时胸廓起伏幅度≥30mm±2mm，贴合临床操作反馈；(6)导尿和灌肠示教，可插入皮管仅做示教动作(无液体流出)。 | 1 | 具 |
| 3 | 双光谱测温筒机 (含目标检测智能模块) | 一、主体设备 1.功能要求 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常检测及音频异常探测； 支持普通测温与专家测温模式，支持点、线、区域多规则测温与阈值报警； 支持双光融合、误报抑制算法（如太阳反光去误报），支持全屏测温与区域测温。 2.测温与热成像性能 热成像探测器：氧化钒非制冷型，像元尺寸 ≤12 μm，分辨率 ≥256×192； 响应波段：8–14 μm； 测温范围：-20 ℃～650 ℃； 测温精度：±2 ℃或读数的±2%； NETD ≤35 mK； 支持多伪彩显示与AGC模式（线性/直方图/自适应）。 3.可见光成像 传感器：≥400万像素星光级 CMOS； 分辨率：≥2688×1520； 支持红外与白光补光，补光距离 ≥30 m。 4.智能与接口 支持目标检测、烟火识别、吸烟识别、温度异常分析； 支持开放式接口，提供 RESTful API / SDK，支持 RS485、以太网接口，支持标准网络协议。 5.报警与联动 支持声光报警、继电器报警输出、音频输入输出； 支持事件联动录像、抓拍与告警推送。 - 网络与存储 支持 H.265/H.264 编码； 支持 TF 卡本地存储（≥256 GB）； 支持 PoE（IEEE 802.3at）与 DC 12V 供电。 7.环境与可靠性 防护等级：IP67； 工作温度：-40 ℃～70 ℃ 二、智能模块 1.支持Modbus/TCP/HTTP/MQTT/OPC UA等协议，采集频率≥10Hz、帧率≥20fps、系统延迟≤500ms。 2.检测目标 1)关键部件目标框：机头/射野区域相关部件、机架/旋转部位、控制柜/电源模块、冷却/风道区域(以现场确认ROI为准)； 2)异常事件：温度超阈值、升温速率异常、热点面积异常、持续高温滞留； 3)模型形态与交付物： 交付格式：ONNX(提供.onnx),说明opset版本、输入尺寸、预处理方式、类别表、阈值建议； 推理方式：支持GPU加速(TensorRT或ONNXRuntime GPU)，可本地离线部署，不依赖外网； 输出结构：每帧输出至少包含timestamp,bbox,class_id,score.hotspot_temp_max,hotspot_temp_avg,roi_id(optional)； 性能指标检测精度：按COCO mAP@[0.5:0.95]评测，mAP ≥0.75。实时性：在RTX5080级GPU下，解码+推理+温度统计≥30 FPS,连续运行≥30分钟。 3.温度测量与标定要求 温度范围：按现场设备能力； 测温精度：整机系统测温误差与热像设备指标一致； 统计口径：对每个检测框输出Tmax/Tavg/热点面积，并支持阈值触发告警。 4.告警与联动 告警规则可配置：Tmax≥阈值持续N秒触发；dT/dt≥阈值(升温速率)触发； 5.功能要求 标准放疗设备关键区域目标智能检测与多目标持续ID跟踪；对热点区域面积、温升幅度等关键指标进行阈值判别，超限自动触发告警；告警结果以结构化JSON形式输出，并同步生成关键帧截图，支持本地告警显示、短信推送及预留RESTful API接口对接。 | 1 | 台 |
| 4 | 双光谱动态球机 (含目标检测智能模块) | - 主体设备 1.成像与光学 双光全景+细节一体化结构，3 寸传感器，细节通道支持 ≥12 倍光学变倍（约 5.7–69 mm），全景通道定焦镜头； 分辨率：全景与细节均支持 ≥2560×1440@30 FPS； 最低照度：彩色 ≤0.02 Lux，黑白 ≤0.005 Lux，支持红外补光； 补光距离：细节红外 ≥80 m，全景红外/白光 ≥30 m。 2.支持水平 ≥350°、垂直 ≥-5°～90°旋转； 支持预置位、巡航、守望及多目标自动跟踪（人、车等）； 支持全景与细节联动定位、点击放大与画中画显示。 3.支持区域入侵、越界、进入/离开区域等智能分析； 支持 ROI 编码、SVC、自适应码率、隐私遮蔽； 支持 H.265/H.264/MJPEG 编码，支持双向语音对讲。 4.支持开放式接口与平台对接能力，兼容 RTSP/ONVIF，提供 RESTful API / SDK，支持第三方系统取流、控制与告警联动； 支持本地抓图、事件抓图及告警联动。 5.支持 PoE（IEEE 802.3at）与 DC 12V 供电； 支持 Micro SD 本地存储（≥512 GB）； 网络接口：10/100M 自适应以太网。 6.防护等级：IP66；工作环境：-30 ℃～50 ℃，湿度 ≤95%（无凝结）；内置麦克风与扬声器，支持声光报警联动。 二、模块部分 1.接入能力：支持RTSP/ONVIF视频流，分辨率≥1920×1080,单路实时分析。 2.模型形态与交付物：提供检测、跟踪、事件分析一体化模型，核心算法以 ONNX 格式交付，支持 GPU 推理加速（CUDA/TensorRT/ONNX Runtime GPU），适配 RTX 5080 显卡。 3.功能要求： 检测：标准放疗室区域人员及关键区域目标； 跟踪：多目标持续ID跟踪； 事件：禁入区闯入、人数异常、滞留超时等，输出结构化JSON告警结果。 4.精度指标：在双方确认的验证集上，按COCOmAP@[0.5:0.95]评测，检测精度mAP≥0.85，提供完整评测报告与脚本。 5.实时性指标：在单路1080P视频流、启用GPU(RTX5080)条件下，端到端分析速率≥30 FPS(含检测、跟踪与事件判定)，连续运行不少于30分钟。 | 1 | 台 |
| 5 | 医用辅助设备（推车及操作台） | 1.桌子长度1400mm×宽度600mm×高度750mm（±20mm）,桌面材料采用符合国家标准的环保型25mm（±2mm）厚三聚氰胺饰面刨花板。 2.桌腿为长4*宽20mm（±2mm）蝴蝶腿型，管壁厚度≥0.8mm,桌子配有机箱门锁，机箱四周均为透气网片，防止机箱过热；桌角配有PVC异型脚垫，下身桌架经焊接后除油，除锈，酸洗，磷化后静电粉末喷塑，成型后光滑、无异味。承重≥200KG。 3.含支架： (1)摄像头支架x2：支架高度≥1000mm，使用碳素钢材质，支持方向调节：水平360°、垂直90°。 (2)双屏显示器支架x1,PPC冷轧钢+塑料；白色；插入式VESA板适用孔距：75*75mm、100*100mm；适配尺寸：17-32英寸；弹簧类型：新升级气动弹簧，承重范围：单臂≥9KG、双臂≥18KG；支持穿孔式、夹持式两种安装方式，适用桌板厚度：穿孔75mm、夹持75mm。 (3)笔记本电脑悬浮升降悬臂支架x2，液压支架参数：使用4.0气弹簧，支持360°多维度旋转拉伸调屏；镂空面板内设多列竖孔；双边可调节，稳固夹持，快速拿取设有防滑硅胶垫，防滑不移位；手拧螺丝快装，支持穿孔/夹持两种安装方式；适用VESA孔距：75*75mm, 100*100mm；适配尺寸：17英寸。 | 1 | 套 |
| 6 | 数据服务 | 一、基础要求 1.数据规模：≥5000条有效记录(以JSONL行数计)，无重复、无空行。 2.覆盖场景：至少包含以下摆位要素的组合样本(每类样本不少于总量的5%,可交叉统计)； 体位类型：仰卧/俯卧/侧卧(至少覆盖其中两类)； 固定方式：热塑膜/真空垫/体位架(至少覆盖其中两类)；治疗部位：头颈/胸部/腹盆/乳腺(至少覆盖其中两类)； 关键操作事件：摆位完成确认、复位调整、偏差复核、体位辅助器更换(至少覆盖其中两类)； 放疗设备状态场景：直线加速器机架不同角度(0°、90°、180°、270°等典型工位角度中至少覆盖两类)； 影像引导设备工作状态(如CBCT定位、kV影像对位、EPID成像中至少覆盖两类)； 放疗室环境与安全检测场景：治疗室门开启/关闭状态；禁入区有人/无人场景：工作人员进出、患者就位、陪护离场等典型流程节点； 治疗前准备、治疗中监控、治疗结束复位等阶段性场景(至少覆盖其中两类)。 3.数据格式：UTF-8编码JSONL,每条记录字段齐全，不得缺失；须提供schema.json字段规范说明。 4.字段包含但不限于：record_id、patient_hash(不可逆脱敏)、site、position、immobilization、timestamp、labels(关键点/区域/偏差值)、qc_result、desensitization_flag。 5.脱敏要求：完成身份信息不可逆脱敏处理，不含姓名、证件号、电话等直接标识符，符合《个人信息保护法》要求，并提供合规承诺函（加盖单位公章）。 6.质量要求：字段缺失率=0，重复率≤0.5%，提供完整性与分布统计报告。 二、提交内容及提交方式 （一）提交内容 1.提供符合要求的JSONL数据集（不少5000条）1份，采用UTF-8编码，字段完整、无重复、无空行； 2.提供schema.json文件1份，说明各字段名称、数据类型及含义； 3.提供脱敏承诺函纸质文件一份并加盖报价人单位公章； 4.提供标注正确率抽检结果及统计纸质说明1份（包含放射治疗物理师或放射治疗医师执业资质的1名专业人员确认签名）加盖报价人单位公章，并随说明附专业人员清晰有效资质证明材料。文件内容包括抽检样本量、抽检方法、各类别标注准确率统计结果及结论性意见，作为数据质量验收的重要依据。 数据文件与相关文档按统一目录结构打包，文件结构示例： （二）提交方式 项目完成后，须用U盘或移动硬盘实体存储装置一式两份交付。里面必须包括最终交付的成品文件、过程文件。U盘或移动硬盘必须是带原厂正规包装且原厂质保期不低于三年，接口为USB3.0及以上，否则不予接收。 三、数据版权与使用权归属说明 1.本项目所形成的全部数据成果（包括原始数据整理结果、脱敏数据集、标注结果、结构化 JSONL 文件、字段规范文件及相关报告等），其知识产权及数据使用权归采购方所有。 2.报价人仅在本项目实施及验收范围内有必要的处理和交付使用权，不得擅自留存、复制、转让、出售或用于与本项目无关的任何用途。未经采购人书面同意，报价人不得将上述数据以任何形式向第三方披露或提供。报价人因未经授权而实施的任何行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 3.采购人有权在科研、教学、系统建设、模型训练与验证等合法合规范围内长期、无偿使用本项目交付的数据成果。 | 1 | 套 |
| 商务要求 |  | 1供货时间：自合同签订之日起30日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起1年。 - 技术支持和服务： 整体项目报价为最终报价，须包含货物安装、调试及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。 完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。 3.知识产权 本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：人工智能赛道训练硬件设备采购项目，采购编号LZPU2025-6-1履约保证金 电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标报价人须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标报价人应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时报价人必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时报价人授权代表未到场参加验收则视为报价人对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标报价人承担。 （5）中标报价人必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标报价人支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）如果验收时中标报价人所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标报价人仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标报价人须承担相应违约责任。 |  |  |