南宁职业技术大学全生命周期国有资产业财一体化管理平台建设项目软件、硬件产品采购需求
一、采购需求

本次采购的南宁职业技术大学全生命周期国有资产业财一体化管理平台建设项目包含1套全生命周期国有资产业财一体化管理系统，5台RFID清查盘点终端（手持机），5套RFID资产感知终端，200个物联网智能测控终端，2台标签打印机和1套机架服务器组成。上述软硬件所需具体模块功能如下：
	项目名称
	软硬件设备
	一级子系统
	二级模块功能
	功能配置说明

	南宁职业技术大学全生命周期国有资产业财一体化管理平台建设项目
	软件设备
	基础应用系统
	基础数据管理
	支持对系统内多级组织架构自主维护，支持教职工、学生基础数据管理。

	
	
	
	设置与维护
	1.支持多种系统登录方式；2.支持对业务办理须知、系统通知公告内容的维护；3.支持对业务流程的配置；4.支持对业务单据模板的配置；5.支持对数据字典的维护；6.支持对人员授权的管理，含基于角色的授权、身份代理模式、业务待办模式、岗位交接业务办理；7.支持提供用户日志，可对用户操作行为记录；支持按天对资产系统数据库（非文件备份）进行全库备份。8.支持对系统运行的服务器内存、系统异常情况、定时任务、数据连接情况监控预警（需开通外网）。9.支持对系统页面表单字段名称、是否必填、是否显示、宽度、提示等配置；同时提供备用字段可按需使用。10.提供帮助中心可实现系统内意见的快速反馈，帮助中心专栏及系统站点地图，方便系统用户快速找到问题解决方案及业务办理的页面。

	
	
	
	服务大厅
	提供面向教职工的资产业务集中办理入口，集成个人资产账目统计、个人待办事项、重要通知公告等。

	
	
	
	资产查询
	1.为资产主管部门提供系统各类资产多维度查询，查询结果可导出Excel；并可自定义查询后展示的数据列；2.支持资产主管部门对系统中所有附件资产的多维度查询，查询结果可导出，显示字段数据列支持自定义；并支持打印选中资产的资产标签。3.支持资产主管部门对系统中所有贵重设备资产的多维度查询，查询结果可导出，显示字段数据列支持自定义；并支持打印选中资产的资产标签。4.为单位资产管理员提供本单位各类资产多维度查询，查询结果可导出Excel；并可自定义查询后展示的数据列；5.提供面向教职工的资产公共查询功能；查询结果展示字段可配置；支持按领用单位、按领用人、按资产编号屏蔽敏感资产。

	
	
	
	资产数据管理
	1.资产快照管理：支持资产数据时态化管理，在系统上线后按照时间节点定期存储全部资产数据及相应查询；2.入账时间调整：支持资产主管部门因特殊原因对资产入库时间进行调整，并生成变动记录；3.账期调整：支持对快照数据进行校验，校验结果包含但不限于当期入库缺失资产、存在已下账资产；支持对验证结果进行追加或删除操作；4.离校人员资产移交：支持标记用户为离校时，系统支持自动识别其资产清单，并可直接修改在职老师为新的资产领用人。

	
	
	固定资产子系统
	资产全生命周期的管理
	面向全校教职工提供资产建账、资产变动、资产调拨、资产处置、资产盘点、资产查询；面相本部门、资产处置汇总、资产对账、数据上报等，通过可持续发展的建设模式，实现资产管理规范化、精细化，逐步达成资产管理数字化、智能化转型。
1.设备类资产处置管理模块。支持处置收益、中标方、处置日期等信息的流程化审批与统计。当资产处置完成后，系统支持与财务系统对接，将处置收入推送到指定银行账户，关联银行对公账户入账，减少人工干预。通过自动化资金回笼机制，与银行支付结算中的资金到账确认、与银行账务处理流程无缝衔接，提升资金管理效率。

	
	
	
	
	2.建账模块。支持与财务系统衔接，实现资产建账通过审核后，系统自动触发财务报销流程，将采购合同、发票等信息同步至财务系统，完成报销单据生成与审核，并向银行端发送支付指令。实现“建账-支付”全流程自动化，缩短资金支付周期，同时也可确保学校经费的高效流转与清算。

	
	
	
	
	3.对账模块。支持自动获取财务的银行回单凭证数据，实现当期资产数据与当期银行回单凭证数据的自动对账，通过资产账与财务账的逐条智能匹配，确保财务支付信息的准确性。

	
	
	
	
	4.数据集成模块。支持将资产出租收益、维修维保支付、有偿使用情况等同步至资产系统中，一是资产出租收益方面，针对采购人已对外出租出借产生收益的相关数据，集成体现在资产系统信息中，并能进行查询和统计，并获取银行收益资金入账信息；二是维修维保支付方面，针对采购人现有资产进行维修维保事项的支出情况，需体现在资产系统对应资产中，并能进行查询和统计；三是资产有偿使用方面，针对采购人利用国有资产有偿使用产生的收益，需集成体现在系统中，并实现查询和统计。实现资产从预算-采购-验收-入库-处置全流程资金流闭环管理。

	
	
	
	设备资产业务
	1.支持供应商、普通用户或单位资产管理员发起设备建账业务；2.支持智能识别电子发票文件、普通纸质发票照片，减少人工录入与核对；3.支持按照分类号智能匹配、推荐，依据用户填写的资产名称对分类号进行智能判断与填充，减少手动选择分类号，提高分类号准确性；4.支持变动管理并生成变动记录，含资产信息修改、领用人变更、价格变动、调拨、附件转移、存放地变更、资产属性变更；5.支持报废、报失、退库、转出的业务流程化审批和办理；6.支持多维度查询、统计及导出Excel表格。

	
	
	
	家具资产业务
	1.支持供应商、普通用户或单位资产管理员发起设备建账业务；2.支持智能识别电子发票文件、普通纸质发票照片，减少人工录入与核对；3.支持变动管理并生成变动记录，含资产信息修改、领用人变更、价格变动、调拨、存放地变更、资产属性变更；4.支持报废、报失、退库、转出的业务流程化审批和办理；5.支持多维度查询、统计及导出Excel表格。

	
	
	
	房屋及构筑物资产业务
	1.支持房屋构筑物的建账申请，建账信息包含建筑面积、自用面积、出借面积、出租面积、使用面积、建筑单位、地上层数、地下层数、机房面积、办公室面积、使用面积等；2.支持由于房屋修缮、拆除、改扩建等原因产生的房屋金额变动业务；3.支持房屋构筑物的处置业务流程化审批和办理；4.支持多维度查询、统计及导出Excel表格。

	
	
	
	图书档案资产业务
	1.支持普通用户或单位资产管理员发起图书建账业务，支持按批次建账或单本建账。2.支持变动管理并生成变动记录，含资产信息修改、领用人变更、价格变动、调拨、存放地变更、资产属性变更；3.支持报废、报失、退库、转出的业务流程化审批和办理；4.支持多维度查询、统计及导出Excel表格。

	
	
	
	人工智能赋能体系
	1.发票信息智能提取
系统需具备发票信息自动提取功能，需快速准确地从发票中提取资产清单、开票日期、发票代码、发票号码、销售方、购买方、价税合计等关键信息。减少用户手动录入信息的工作量。

	
	
	
	
	2.铭牌照智能识别分类
系统需结合图网络分析与特征工程技术，剖析数据属性与资产构成要素之间的联系。系统需支持各种资产类型、国产及进口设备的铭牌照图像识别，可精准识别铭牌照上的资产名称、型号、出厂号、规格、生产厂商等信息。

	
	
	
	
	3.智能分类推荐
系统需具备大数据、智能算法和机器学习的能力，可实现资产分类号的智能匹配，解决普通老师无法准确选择资产分类号的普遍性问题。系统可实现根据用户填写的设备名称对分类号进行智能推荐和填充，当推荐分类号不唯一时，可通过不同的颜色来区分适配度的高低。同时可支持教育部十六大类、国标分类号（支持2010版或最新2022版）根据对应关系自动带出，减少手动选择。

	
	
	
	
	4.业务智能分拣
系统需借助AI对业务规则的理解和数据处理能力，避免了用户自行分类提交的复杂操作，降低业务办理的理解成本。在办理业务时，系统需支持分拣功能，需按照学校资产管理的预设规则，自动对用户选择的业务进行拆分。例如，在资产报废业务中，系统能根据不同类别资产、已达/未达使用年限、资产金额、账套、校区、领用单位等多种规则，将用户所选资产自动拆分为符合要求的业务批次。

	
	
	
	
	5.智能匹配业务权限
系统需支持AI技术对权限数据的分析和处理，确保每个角色只能访问和操作其被授权的业务和数据。系统需允许根据角色灵活配置可办理的业务和数据范围。系统需能够智能判断不同角色在资产建账、变动、处置等业务中的操作权限。

	
	
	
	
	6.全文检索技术
系统需实现AI技术对海量数据的索引和快速检索算法，能够快速定位用户所需的资产信息，提高了数据查询的效率。

	
	
	
	
	7.全面检索能力
系统需提供AI能力理解用户的查询意图，对复杂的查询条件进行准确解析和高效处理，满足用户在不同场景下的查询需求。系统需提供常用查询、高级查询和自定义查询功能，支持所有条件的任意组合查询，支持用户按照查询需求自定义组合查询条件，通过自行添加查询条件或查询组，系统还支持设置查询条件之间的“并且”“或者”嵌套关系。

	
	
	
	
	8.快速图表生成
系统需利用AI技术对列表数据进行分析和理解，根据用户选择的图表类型（如柱状图、饼图等）和配置的维度（X轴）、数值（Y轴）字段，自动生成相应的图表。统计结果需支持快速图表生成器，针对系统中涉及列表的部分，支持自主进行数据统计。可选择图表类型、名称、X轴维度、Y轴数值，系统需根据用户设置，基于列表数据，自主快速生成图表。

	
	
	
	
	9.私有化智能咨询系统
部署基于DeepSeek人工智能模型的本地化智能咨询系统（系统部署所需的硬件及网络环境由校方提供），集成资产管理政策法规、校内资产管理制度、业务办理指南、业务办理常见问题等，为教职工提供7×24小时精准业务查询与风险预警服务。该系统内政策法规按季度更新，重大制度变更72小时内同步知识库，并提供7×12小时运维支持。
私有化智能咨询系统功能包含但不限于：
1、智能问答：支持自然语言查询（如“设备报废流程”）；
2、自动关联政策依据（文件名称+条款）；
3、风险提示：自动识别业务咨询中的合规风险（如超预算采购）；
4、知识库管理：
（1）分类存储国家/省级政策、校内制度、操作手册（支持PDF/Word/视频解析）；
（2）版本控制与权限管理（按角色分配访问权限）。

	
	
	无形资产管理子系统
	软件业务
	1.支持供应商、普通用户或单位资产管理员发起软件资产建账业务；2.支持智能识别电子发票文件、普通纸质发票照片，减少人工录入与核对；3.支持变动管理并生成变动记录，含资产信息修改、领用人变更、价格变动、调拨、资产属性变更；4.支持报废、退库、转出的业务流程化审批和办理；5.支持多维度查询、统计及导出Excel表格；（智能发票识别需开通外网，并需选购次数包；）

	
	
	
	土地使用权业务
	1.支持单位资产管理员或资产主管部门发起建账业务、处置业务；2.处置业务类型支持：转出、退库、报废;3.支持多维度查询、统计及导出Excel表格。

	
	
	存货（物资）管理子系统
	低值耐用业务
	1.支持对低值耐用的入库管理、使用变动管理；

	
	
	
	
	2.支持入库时智能识别电子发票文件、普通纸质发票照片，减少人工录入与核对；

	
	
	
	
	3.支持主管部门线上流程化审批，审批通过后自动完成领用（入库即领用）；

	
	
	
	
	4.支持设备、家具与低值耐用一笔业务入账（必须是思必得资产系统），通过金额条件智能判断入固定资产或低值耐用（低值资产）；（智能发票识别需开通外网，并需选购次数包；如财务不具备发票识别功能，则需开放外网，并选购发票识别次数包。）

	
	
	报表子系统
	常用统计报表
	支持自动生成《资产分户查询统计表》、《设备按单价范围统计表》、《资产使用方向分户统计表》、《资产经费来源分户统计表》、《固定资产增减变动情况表》、《新增资产明细表》、《资产经费来源统计表》、《资产使用方向统计表》、《资产分类处置情况表（6大类）》、《资产退库情况表》常用统计报表。

	
	
	
	实验室数据上报
	支持一键生成实验室信息统计（SJ1、SJ2、SJ3）报表数据，可直接导出使用。

	
	
	
	财政资产数据上报
	支持按照预算一体化平台数据上报要求生成报表，可支持涵盖资产新增数据、卡片变动数据、折旧摊销数据（若有）、处置数据，支持导出上报数据。

	
	
	清查盘点子系统
	清查盘点管理
	1.支持实行领用人和存放地的实名制管理，存放地信息按校区+楼栋+楼层+房间号的标准规范管理；

	
	
	
	
	2.每笔清查盘点业务均可锁定到指定领用人的清查盘点进度；支持RFID电子标签，标签样式可自定义；按采购人业务需求提供柔性抗金属RFID电子标签，数量不少于5万。

	
	
	
	
	3.支持一维标签（条码）、二维标签，标签样式可自定义；按采购人业务需求提供非抗金属RFID电子标签，支持数量不少于10万；

	
	
	
	
	4.支持设置领用人名下存在未自查资产时不允许办理资产建账业务；

	
	
	
	
	5.支持主管部门发起的集中清查模式，和对不同维度部分资产的随机抽查盘点；

	
	
	
	
	6.支持资产主管单位、资产领用单位、归口管理部门拟定盘点计划、设定盘点范围后发布盘点任务；

	
	
	
	
	7.支持资产领用人或由单位资产管理员辅助资产领用人通过PC端盘点后实时反馈盘点结果至资产系统；

	
	
	
	
	8.支持盘点的内容包含存放地、盘点结果、盘点状态（账实相符、有账无物）；

	
	
	
	
	9.支持对盘点任务的进度管理、延期或终止操作；

	
	
	
	
	10.支持对盘点期间变动资产的统计查询；

	
	
	
	
	11.支持对盘点结果的统计查询，可按金额、台件及盘点的状态统计及统计结果的图标展示和导出。状态包含：账实相符、有账无物、账实不符等；

	
	
	
	
	12.支持对盘点结果为账实相符的资产进行批量标签补打、更改资产使用状态（在用或闲置）；

	
	
	
	
	13.支持对盘点结果为账实不符的资产发起领用人变更、存放地修改、单位调拨的业务；

	
	
	
	
	14.支持对盘点结果为有账无物的资产生成盘亏清单及导出；

	
	
	
	
	15.支持生成盘点结果报告表。

	
	
	
	物联网智能测控管理
	1.支持对校内房屋及构筑物房间进行管理；

	
	
	
	
	2.支持对接入网络的物联网智能测控终端进行管理；

	
	
	
	
	3.支持对接入网络的资产感知终端进行管理；

	
	
	
	
	4.支持对测控设备的基本信息、所在房间位置等信息进行管理；

	
	
	
	
	5.支持对测控设备的实时电压、电流、功率进行显示，及时掌握资产的情况；

	
	
	
	
	6.支持对测控设备的累计用电量进行统计；

	
	
	
	
	7.支持对测控设备进行断电及通电控制；

	
	
	
	
	8.支持通过管控大屏，实施进行相关资产状态查看。

	
	
	数据治理子系统
	数据治理
	1.支持根据最新《预算管理一体化规范和技术标准》与原《行政事业单位资产管理系统（三期）》实施规范标准比对分析进行在库资产数据检测；

	
	
	
	
	2.数据检测内容包括初始化新国标分类号、初始化单位会计科目、完善车辆行驶证信息在内的10项数据检测事项，也支持自主选择需进行数据检测的事项；

	
	
	
	
	3.支持显示检测事项的处理优先级；

	
	
	
	
	4.支持批量修改资产相关信息，可根据新旧国标分类号对应关系批量修改分类号；

	
	
	
	
	5.支持显示数据处理进度；

	
	
	资产公共服务平台
	资产调剂平台
	支持资产领用人将个人名下资产设置为闲置时，资产自动进入调剂平台；其他资产用户可通过调剂平台选择相应的资产进行调剂申请，调剂业务支持流程审批，流程节点可配置。

	
	
	
	资产处置公示
	支持将进入报废流程的资产在系统中进行公示；公示内容包括：资产类别、资产编号、购置日期、已使用年限、公示开始时间等。

	
	
	资产移动应用子系统
	资采通
	提供移动端资产管理APP。提供基于微信公众号的资产移动端服务，用户关注公众号并绑定微信号码后，即可方便接收资产系统的业务通知。

	
	
	
	
	利用微信进行资产业务的查询和办理；功能包含：待审、在办、驳回业务的查询。

	
	
	
	
	利用微信进行资产业务的查询和办理；功能包含：领用人变更、价值增减、报废申请、资产调剂、业务审批、个人资产详情查询、公共资产查询、资产自查、扫码盘点。

	
	
	系统接口
	与数据中心数据共享对接
	1.以ETL模式共享资产数据至学校数据中心。
2.预留相关接口，可实现采购相关资产的快速建账入库。
3.实现在用户移动端点击“资产管理系统”后跳转“资产移动应用子系统”进行相关业务办理；对接支持身份绑定、业务消息推送，实现业务进度的快捷查询、移动化业务审批。

	
	
	
	与统一身份认证对接
	支持开放与数字化校园基础平台的接口，完成与学校现有数字化校园整合工作，实现统一身份认证和单点登录。

	
	
	
	与财务系统对接
	系统支持与财务系统对接，实现经费余额较验、建账业务对接、价值变动对接；

	
	
	
	
	系统支持与财务系统对接，实现处置业务对接、折旧/摊销对接、发票验真/查重等功能。

	
	硬件设备
	RFID清查盘点终端（手持机）
	RFID清查盘点终端（手持机）
	1.工作频率：902～928MHz；2.支持协议：ISO18000-6C，需提供连接、关闭、读写标签的API函数；3.处理器及内存：1.4GHz及以上，RAM：2GB及以上，ROM：16GB及以上；4.显示屏≥4.3寸IPS屏，分辨率≥480*800，高清全视角，阳光下可见；5.需支持32G MICRO SD卡；6.物理接口：高速USB2.0设备端接口，3.5棍插充电接口；7.摄像头：后置≥500W像素摄像头，带闪光灯；8.需提供设备配套驱动程序文件和相应工作软件。9.对于RFID电子标签的资产,（RFID清查盘点终端+盘点APP）可实现资产批量盘点或单台扫码盘点。

	
	
	RFID资产感知终端
	RFID资产感知终端
	1.支持协议：ISO18000-6C、EPC Class1 Gen2，ISO18000-6B；2.工作频率：902～928MHz；3.读卡距离：0～15 米（依标签和天线性能而定）；4.通讯接口（选配）：RJ45、RS232、RS485；5.天线接口：4 路 TNC，支持 4 路独立天线；6.输入输出(选配）：2 路输入，2 路继电器输出；7.射频功率：0～33dBm（可通过软件设置）；8.声光提示：电源指示灯、蜂鸣器；9.工作电压：12V 电源适配器，支持 12V～30V DC,（选配）支持 POE 供电；10.工作电流：≤ 700mA；11.接收灵敏度：＜-70dBm；12.处理速度：＞650 张/秒；13.工作温度：-20℃～65℃；14.存储温度：-20℃～85℃；15.相对湿度：5%～95%非凝结；16.包含天线、馈线及安装服务，天线配置要求如下：（1）配置数量：4个；（2）工作频率 902～928MHz；（3）极化方式：圆极化；（4）增益：9dBi；（5）水平角度：70°；（6）垂直角度：70°；（7）驻波比：≤1.3:1；（8）特性阻抗：50Ω；（9）防护等级 IP67。

	
	
	物联网智能测控终端
	物联网智能测控终端
	1.插孔标准：国标五孔；2.输入电压：AC 85-265V 50/60Hz；3.输入电流：10A；4.通讯接口：2.4GHz WiFi；5.待机功率：≤3W；6.工作温度：-10℃～40℃；7.功能模块：远程控制、计量。

	
	
	标签打印机
	RFID标签打印机
	1.最大打印宽度：4.16英寸/105.7毫米；2.最高打印速度：12 IPS（304.8MM/秒）；3.打印分辨率：300 DPI；4.通讯方式：USB、串口、网口；5.内存：2GB DDR4 RAM, 8GB Managed NAND Flash；6.介质传感器：上反射式 / 下反射式 / 穿透式；7.介质厚度：不大于0.063″（1.6mm)，包括底纸厚度；8.介质类型：连续纸、模切纸、标签纸、黑标纸；9.工作环境：温度：0°C～40°C（32°F～+104°F）；相对湿度：5% ~ 90%，无冷凝；海拔高度：不超过5000米；10.存储环境：温度：-40°C～60°C（-40°F～+140°F）；相对湿度：5%～90% 无凝露；11.电源额定值：100 ~ 240V，50/60Hz；12.射频（RFID)：集成的UHF读写器/编码器（EPC Class1 Gen2/ISO18000-6C）；13.打印条码类型：支持目前已经确认的发布的条码类型（包含一维和二维）。

	
	
	机架服务器
	机架服务器
	1.国有知名品牌，自主可控非OEM产品，标准2U机架式服务器；
2.处理器：标配2颗海光5380及以上处理器，≥16核心，主频≥2.5GHz；
3.内存：≥256GB DDR4内存，≥16个内存插槽，最高支持≥2TB内存；支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；
4.硬盘：≥2*960G SSD企业级固态硬盘;≥2*1.92TB SSD U.2固态硬盘；支持≥16块2.5寸热插拔SAS/SSD硬盘，支持SAS/SATA/NVMe接口，最大支持≥8个U.2 NVMe前置硬盘，支持≥2个内置M.2 SSD硬盘；
5.Raid：SAS 8204 12Gb卡，RIAD 0、1、5、10等阵列；
6.网络：支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络；配置≥2个千兆以上控制器，可选双万兆光纤口（含模块）；≥1个千兆远程管理接口，支持共享业务接口实现管理接口的几余，板载网口、PCIe网卡均可设置为共享管理接口；
7.配件：免工具滑动导轨套件；
8.PCIE插槽：最大支持≥5个PCI-E4.0 速率插槽；
9.外置接口：后置≥2个USB 3.0接口、≥1个VGA接口,前置≥1个USB 3.0接口,≥1个VGA接口,内置≥2个USB 3.0接口、≥1个内置串口；
10.电源：≥2个800W白金电源，支持-48V/336V直流电源，支持PMbus功能；
11.GPU：不低于2块英伟达A10-24G显卡，支持2个双宽GPU或4个单宽GPU/显卡；
12.应用管理：支持通用协议实现自动分析windows系统、linux系统等网络设备的IP4和IP6协议并生成网络拓扑图。通过管理服务端实现监控windows系统、linux系统的系统参数、网络接口、内存、CPU使用率、存储空间信息，并呈现出监控图表等，至少三种图表。在安装控制客户端的设备上支持服务端远程控制关机重启网络唤醒功能。实时监控管理端用电情况，监控捕捉操作系统挂起时的视频显示内容，设置事件日志转发和自动通报；
13.管理软件：提供服务器管理软件，智能备份还原软件，自主知识产权；具有独立千兆管理端口，提供BMC+IKVM远程智能管理芯片，支持多国语言，提供用户视窗界面、标准IPMI命令等多种访问方式，对服务器功耗进行精确的实时监测，支持声光、邮件、短信等多种远程告警方式；BMC系统独立于业务操作系统，可通过BMC管理页面或者前后面板RST按键独立重启BMC系统；
14.支持虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器设备管理、健康日记管理、屏幕自动/手动截图，提供电源监控；
15.服务：三年原厂质保7*24小时上门服务；支持原厂工程师需持工程师证上门将设备上架安装；机器需原厂配件，支持可通过序列号在厂家800或400电话等系统查询核对配置，如不满足用户可追究供应商法律责任。


二、供应商资质要求
1.软件供应商需具备软件系统产品定制化研发或技术服务维护、销售经验，至少提供一个合作案例。
三、基本要求：
（一）产品质量要求
1.软硬件确保安装调试后能稳定运行；
2.软硬件满足文本第一点所列示表格中的“功能配置说明”的相关要求。
（二）其他要求
1.软硬件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；
2.软硬件产品在国内有可靠的技术支持力量；
3.软硬件产品必须为正式版本；
4.软硬件产品必须具有完整的技术资料。
5.本次采购的软硬件产品应当具备我行要求的功能，且不存在任何侵犯第三方知识产权的情形，软硬件产品所有权归属中国建设银行股份有限公司南宁高新支行。
四、技术要求
软硬件供应商提供南宁职业技术大学全生命周期国有资产业财一体化管理平台建设项目使用环境配置以及各方工作组织、协调、汇报，日常使用运维，确保系统的正常运行。

2.满足本文“采购需求”中的相关功能和模块设置。
五、交付日期及验收标准等。
（一）硬件产品
1.配送时间、地点：按照南宁职业技术大学全生命周期国有资产业财一体化管理平台建设项目的技术要求，供应商须在合同签订后九十日内完成项目硬件的安装测试并验收，确保本项目整体上线、交付使用。
供应商须根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品安全无损地到达交货地点。产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在转移给我行前的全部风险由供应商承担。
2.安装调试要求
按照南宁职业技术大学全生命周期国有资产业财一体化管理平台建设项目的相关要求，完成商品的安装和调试，并能够满足项目约定的相关功能。
商品运至我行指定地点、经我行和南宁职业技术大学及供应商三方对商品数量、外包装完好程度、品牌、规格初验合格后，供应商须在合同签订后九十日内将商品免费安装、调试完毕。
（二）软件产品
按照南宁职业技术大学全生命周期国有资产业财一体化管理平台建设项目的技术要求，供应商需在合同签订后九十日内完成项目软件开发、测试并验收，确保本项目整体上线、交付使用。

（三）项目验收标准

供应商通过远程或现场等方式进行软件实施、培训等工作。实施结果只有得到南宁职业技术大学和建行两方在验收单签字确认，项目才算验收合格。

六、款项支付要求
（一）经我行、南宁职业技术大学、供应商三方验收合格后，在我行签收确认项目验收合格之日起20个工作日内，根据供应商开具的正规增值税专用发票，我行以龙集采付款转账方式向供应商支付合同总额95%的款项。 

（二）免费维保期届满，扣除已发生的因供应商责任造成的维修款项后，由供应商发起付款申请后再行支付剩余合同金额5%的质保金。
（三）供应商所开具的本项目软件产品增值税专用发票须为系统或软件产品销售发票，我行不接受开票内容为软件开发服务的增值税专用发票。
七、报价要求
	系统名称
	使用单位名称
	数量
	含税价
（元）
	税率

	全生命周期国有资产业财一体化管理系统
	南宁职业技术大学
	1套
	
	13%

	RFID清查盘点终端（手持机）
	南宁职业技术大学
	5台
	
	13%

	RFID资产感知终端
	南宁职业技术大学
	5套
	
	13%

	物联网智能测控终端
	南宁职业技术大学
	200个
	
	13%

	标签打印机
	南宁职业技术大学
	2台
	
	13%

	机架服务器
	南宁职业技术大学
	1套
	
	13%


报价为含税价，并提供13%的增值税发票。
八、售后服务要求
   1.供应商的软件如果设计有缺陷或程序有错误，南宁职业技术大学有权要求供应商无偿提供升级版或补丁程序，并在2小时内响应，24小时内上门。
2.在项目验收后，供应商免费提供售后服务及终身技术支持，包括软件版本的升级更新、人工智能模型版本的升级更新等。服务方式包括：电子邮件、电话咨询或现场服务等。若出现南宁职业技术大学自身解决不了的问题，如系统运行故障，紧急情况2小时响应，24小时内供应商应负责指派技术人员到达南宁职业技术大学现场解决问题；一般情况4小时响应48小时供应商应负责指派技术人员到达南宁职业技术大学现场解决问题。
3.售后服务要求：确保南宁职业技术大学全生命周期国有资产业财一体化管理平台建设项目正常运行。
4.供应商需提供六年期的软件系统和三年期的硬件设备免费维护服务。
